Приложение № 2

к извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Железнодорожная д. 7, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 445,20 |  | ул. Железнодорожная, д. 1 |  |
| 1 | Замена выключателей | 1 | 0,100 | 534,24 |
| 2 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,262 | 1 399,71 |
| 3 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,620 | 3 312,29 |
| 4 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,082 | 438,08 |
| 5 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,211 | 1 127,25 |
| 6 | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких каменных фасадов | 1 | 0,282 | 1 506,56 |
| 7 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,130 | 694,51 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,047 | 251,09 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,145 | 774,65 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,171 | 913,55 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,090 | 480,82 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 4 отделений | 0,2 | 0,145 | 774,65 |
| 13 | Ремонт дощатых полов | 1 | 0,159 | 849,44 |
| 14 | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (простые крыши) | 1 | 0,326 | 1 741,62 |
| 15 | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | 1 | 0,009 | 48,08 |
| 16 | Смена стальных разжелобков в штучных кровлях | 1 | 0,012 | 64,11 |
| 17 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 32 мм) | 1 | 0,011 | 58,77 |
| 18 | Смена местами обрешетки крыши из дощатого настила (при разобранной крыше, толщина досок 40 мм) | 1 | 0,013 | 69,45 |
| 19 | Смена концов стропильных ног | 1 | 0,018 | 96,16 |
| 20 | Смена отдельных частей подстропильных брусьев | 1 | 0,011 | 58,77 |
| 21 | Постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил | 1 | 0,008 | 42,74 |
| 22 | Укрепление стропильных ног | 1 | 0,005 | 26,71 |
| 23 | Ремонт мауэрлатов | 1 | 0,010 | 53,42 |
| 24 | Смена стропильных ног из брусьев | 1 | 0,015 | 80,14 |
| 25 | Смена колпаков вентиляционных труб (при одном канале в трубе) | 1 | 0,020 | 106,85 |
| 26 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,042 | 224,38 |
| 27 | Ремонт вентиляционных коробов | 1 | 0,391 | 2 088,88 |
| 28 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,112 | 598,35 |
| 29 | Ремонт металлических парапетных решеток | 1 | 0,055 | 293,83 |
| 30 | Ремонт водосточных труб с земли и подмостей | 1 | 0,014 | 74,79 |
| 31 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,018 | 96,16 |
| 32 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,008 | 42,74 |
| 33 | Смена воронок | 1 | 0,116 | 619,72 |
| 34 | Смена простых колен | 1 | 0,081 | 432,73 |
| 35 | Смена простых отливов | 1 | 0,062 | 331,23 |
| 36 | Смена обделок примыканий из листовой стали к каменным стенам | 1 | 0,227 | 1 212,72 |
| 37 | Смена обделок примыканий из листовой стали к деревянным стенам | 1 | 0,203 | 1 084,51 |
| 38 | Смена обделок примыканий из листовой стали к дымовым трубам | 1 | 0,102 | 544,92 |
| 39 | Смена обделок примыканий из листовой стали к вытяжным трубам длиной до 1 м | 1 | 0,179 | 956,29 |
| 40 | Смена ручки оконной | 1 | 0,218 | 1 164,64 |
| 41 | Малый ремонт слухового окна с исправлением обшивки и переплета | 1 | 0,084 | 448,76 |
| 42 | Замена поворотных (откидных, поворотно-откидных) окон на пластиковые с площадью проема до 2 кв.м. одностворчатые | 0,1 | 0,735 | 3 926,66 |
| 43 | Смена прямых частей поручней | 1 | 0,017 | 90,82 |
| 44 | Смена закругленных частей поручней | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 45 | Ремонт деревянных ступеней (Ремонт лестничных (деревянных) ограждений) применительно | 1 | 0,227 | 1 212,72 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,130 | 694,51 |
| 47 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,012 | 64,11 |
| 48 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 0,2 | 0,004 | 21,37 |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 26,71 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,005 | 26,71 |
| 51 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,098 | 523,56 |
| 52 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,027 | 144,24 |
| 53 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,056 | 299,17 |
| 54 | Замена щитков | 1 | 0,130 | 694,51 |
| 55 | Ремонт щитков | 1 | 0,044 | 235,07 |
| 56 | Замена выключателя | 0,2 | 0,004 | 21,37 |
| 57 | Замена светильника | 0,2 | 0,180 | 961,63 |
| 58 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,975 | 5 208,84 |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 64,11 |
| 60 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,098 | 523,56 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,012 | 64,11 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,020 | 106,85 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,015 | 80,14 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 336,57 |
| 65 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,092 | 491,50 |
| 66 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,019 | 101,51 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,025 | 133,56 |
| 70 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,131 | 699,85 |
| 71 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,017 | 90,82 |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | 1 | 0,412 | 2 201,07 |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 6,163 | 32 925,21 |
| 74 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,224 | 6 539,10 |
| 75 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,026 | 138,90 |
| 76 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,554 | 2 959,69 |
| 77 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,044 | 235,07 |
| 78 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 10,68 |
| 79 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,006 | 32,05 |
| 80 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 3,190 | 17 042,26 |
| 81 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 2,720 | 14 531,33 |
| 82 | Стрижка газонов | 2 | 1,028 | 5 491,99 |
| 83 | Очистка урн от мусора | 214 | 1,026 | 5 481,30 |
| 84 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,052 | 277,80 |
| 85 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,197 | 1 052,45 |
| 86 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,219 | 1 169,99 |
| 87 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,126 | 673,14 |
| 88 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,124 | 662,46 |
| 89 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,247 | 1 319,57 |
| 90 | Дезинсекция подвалов (чердаков) | 2 | 0,218 | 1 164,64 |
| 91 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение | договор | 0,25 | 1 335,60 |
| 92 | Вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) | договор | 67,39 | 360 024,34 |
| 93 | Устранение несанкционированных надписей и рисунков на общем имуществе | 2 | 0,270 | 1 442,45 |
| 94 | Замена канализационных пластиковых люков | 0,3 | 0,122 | 651,77 |
| 95 | Ремонт металлических лестниц (септик ЖБО) (применительно) | 0,2 | 0,886 | 4 733,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 94,52 | 504 963,65 |
|  | в том числе управление |  | 2,32 | 12 394,37 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 113,42 | 605 956,38 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 25, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 412,60 |  | Комсомольская 25 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,077 | 381,242 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,167 | 826,850 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,144 | 712,973 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,110 | 544,632 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 292,121 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,077 | 381,242 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,157 | 777,338 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,052 | 257,462 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,319 | 1 579,433 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,879 | 4 352,105 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,157 | 777,338 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,101 | 500,071 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,410 | 2 029,992 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,286 | 1 416,043 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,105 | 519,876 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,222 | 1 099,166 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,821 | 4 064,935 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,085 | 420,852 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 198,048 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,051 | 252,511 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,624 | 8 040,749 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 44,561 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 460,462 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,746 | 3 693,595 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,094 | 465,413 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,063 | 311,926 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,466 | 2 307,259 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 44,561 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,039 | 193,097 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,951 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 64,366 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,480 | 2 376,576 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 158,438 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 173,292 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 118,829 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 128,731 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 128,731 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 44,561 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 425,803 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,756 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 74,268 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 420,852 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,855 | 4 233,276 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 1 010,045 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 287,170 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,066 | 326,779 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 450,559 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 94,073 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 178,243 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 207,950 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 277,267 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 173,292 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,069 | 341,633 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,167 | 826,850 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 44,561 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 94,073 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 64,366 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 173,292 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 128,731 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,194 | 960,533 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,126 | 623,851 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,035 | 173,292 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 212,902 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 272,316 |
| 65 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,265 | 1 312,068 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,231 | 1 143,727 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 34,658 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,165 | 816,948 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 84,170 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 59,414 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,337 | 1 668,554 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,007 | 34,658 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,138 | 683,266 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 509,974 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,066 | 326,779 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,370 | 1 831,944 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,048 | 237,658 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 | 633,754 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 | 633,754 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 64,366 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 653,558 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 193,097 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,020 | 99,024 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,345 | 1 708,164 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,077 | 381,242 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,300 | 1 485,360 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,073 | 361,438 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,133 | 658,510 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,099 | 490,169 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 564,437 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,066 | 326,779 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,093 | 460,462 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,082 | 405,998 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 99,024 |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,379 | 1 876,505 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,821 | 13 967,335 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,560 | 2 772,672 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 39,610 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,805 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,448 | 2 218,138 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 173,292 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 14,854 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,951 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,054 | 267,365 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 34,658 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 14,854 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,117 | 579,290 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,296 | 1 465,555 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,253 | 1 252,654 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,356 | 1 762,627 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,689 | 3 411,377 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,255 | 1 262,556 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,015 | 74,268 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 128,731 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,259 | 1 282,361 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,378 | 1 871,554 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,298 | 1 475,458 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,951 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 99,024 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,718 | 3 554,962 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 44,561 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 14,854 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,756 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,125 | 618,900 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,122 | 604,046 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,081 | 401,047 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,153 | 757,534 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,390 | 1 930,968 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,07 | 114 234,09 |
|  | в том числе управление |  | 4,61 | 22 846,82 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,68 | 137 080,91 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 27, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,9 |  | Комсомольская 27 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,075 | 373,410 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,167 | 831,460 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,142 | 706,990 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,110 | 547,668 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,059 | 293,749 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,075 | 373,410 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,157 | 781,672 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,051 | 253,919 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,316 | 1 573,301 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,874 | 4 351,471 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,156 | 776,693 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,101 | 502,859 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,407 | 2 026,372 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,285 | 1 418,958 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,105 | 522,774 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,220 | 1 095,336 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,817 | 4 067,680 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,085 | 423,198 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,039 | 194,173 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,051 | 253,919 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,614 | 8 035,783 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 44,809 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 463,028 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,742 | 3 694,270 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,094 | 468,007 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,062 | 308,686 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,464 | 2 310,163 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 44,809 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,039 | 194,173 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,979 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,012 | 59,746 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,477 | 2 374,888 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 154,343 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 174,258 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 119,491 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 129,449 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 129,449 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 44,809 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 428,177 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,894 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 74,682 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 423,198 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,851 | 4 236,959 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,203 | 1 010,696 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,058 | 288,770 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,066 | 328,601 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,091 | 453,071 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 84,640 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 179,237 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 209,110 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 278,813 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 174,258 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,067 | 333,580 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,165 | 821,502 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 44,809 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 94,597 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 64,724 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 174,258 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 129,449 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,192 | 955,930 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,125 | 622,350 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,035 | 174,258 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,042 | 209,110 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 273,834 |
| 65 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 66 | Замена предохранителя | 1 | 0,263 | 1 309,424 |
| 67 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,230 | 1 145,124 |
| 68 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 34,852 |
| 69 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,164 | 816,523 |
| 70 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 84,640 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 71 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 59,746 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,337 | 1 677,856 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,007 | 34,852 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 682,096 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 512,816 |
| 76 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,063 | 313,664 |
| 77 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,367 | 1 827,220 |
| 78 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,047 | 234,004 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 | 637,286 |
| 80 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 | 637,286 |
| 81 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 64,724 |
| 82 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 657,202 |
| 83 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 194,173 |
| 84 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,019 | 94,597 |
| 85 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,344 | 1 712,707 |
| 86 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,077 | 383,368 |
| 87 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 478,704 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 353,495 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,132 | 657,202 |
| 90 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,099 | 492,901 |
| 91 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,114 | 567,583 |
| 92 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,066 | 328,601 |
| 93 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,091 | 453,071 |
| 94 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,081 | 403,283 |
| 95 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 99,576 |
| 96 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,376 | 1 872,029 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 97 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,726 | 13 572,209 |
| 98 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,542 | 2 698,510 |
| 99 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 39,830 |
| 100 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,915 |
| 101 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,445 | 2 215,566 |
| 102 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 174,258 |
| 103 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 14,936 |
| 104 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,979 |
| 105 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,052 | 258,898 |
| 106 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 34,852 |
| 107 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 14,936 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 108 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,116 | 577,541 |
| 109 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,298 | 1 483,682 |
| 110 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,254 | 1 264,615 |
| 111 | Стрижка газонов | 2 | 0,358 | 1 782,410 |
| 112 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,685 | 3 410,478 |
| 113 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,254 | 1 264,615 |
| 114 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,017 | 84,640 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 129,449 |
| 116 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,258 | 1 284,530 |
| 117 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,375 | 1 867,050 |
| 118 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,301 | 1 498,619 |
| 119 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,979 |
| 120 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 99,576 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,684 | 3 405,499 |
| 122 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 44,809 |
| 123 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 14,936 |
| 124 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,894 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,124 | 617,371 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,121 | 602,435 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,079 | 393,325 |
| 128 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,152 | 756,778 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,390 | 1 941,732 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 22,83 | 113 641,12 |
|  | в том числе управление |  | 4,57 | 22 728,22 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,40 | 136 369,34 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 29, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 402,1 |  | Комсомольская 29 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 376,366 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,172 | 829,934 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,148 | 714,130 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,114 | 550,073 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 289,512 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,078 | 376,366 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 786,508 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,054 | 260,561 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,319 | 1 539,239 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,902 | 4 352,330 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,161 | 776,857 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,103 | 496,996 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,421 | 2 031,409 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,294 | 1 418,609 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,108 | 521,122 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,228 | 1 100,146 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,843 | 4 067,644 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,087 | 419,792 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 193,008 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,052 | 250,910 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,665 | 8 033,958 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 43,427 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 448,744 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,765 | 3 691,278 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,097 | 468,044 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,065 | 313,638 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,478 | 2 306,446 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 43,427 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,040 | 193,008 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,825 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 62,728 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,492 | 2 373,998 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 149,581 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 164,057 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 115,805 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 125,455 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 125,455 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 53,077 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 410,142 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,126 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 72,378 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 410,142 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,878 | 4 236,526 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,210 | 1 013,292 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 284,687 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,069 | 332,939 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,094 | 453,569 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 91,679 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 168,882 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 202,658 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 265,386 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 173,707 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 337,764 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 776,857 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 43,427 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 91,679 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 62,728 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 173,707 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 125,455 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 202,658 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,141 | 680,353 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,239 | 1 153,223 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,199 | 960,215 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,129 | 622,451 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,036 | 173,707 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 207,484 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,056 | 270,211 |
| 68 | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 69 | Замена предохранителя | 1 | 0,273 | 1 317,280 |
| 70 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,237 | 1 143,572 |
| 71 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 33,776 |
| 72 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,169 | 815,459 |
| 73 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 91,679 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 74 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 57,902 |
| 75 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,337 | 1 626,092 |
| 76 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,086 | 414,967 |
| 77 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 661,052 |
| 78 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 496,996 |
| 79 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,069 | 332,939 |
| 80 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,379 | 1 828,751 |
| 81 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,048 | 231,610 |
| 82 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 | 617,626 |
| 83 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 | 617,626 |
| 84 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 72,378 |
| 85 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 636,926 |
| 86 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 188,183 |
| 87 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,020 | 96,504 |
| 88 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,344 | 1 659,869 |
| 89 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 381,191 |
| 90 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 1 437,910 |
| 91 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 342,589 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 656,227 |
| 93 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 492,170 |
| 94 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,117 | 564,548 |
| 95 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,069 | 332,939 |
| 96 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,095 | 458,394 |
| 97 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,083 | 400,492 |
| 98 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 106,154 |
| 99 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,379 | 1 828,751 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 100 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,812 | 13 568,462 |
| 101 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,559 | 2 697,287 |
| 102 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 57,902 |
| 103 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,301 |
| 104 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,460 | 2 219,592 |
| 105 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 168,882 |
| 106 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 14,476 |
| 107 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,825 |
| 108 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,055 | 265,386 |
| 109 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 33,776 |
| 110 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 14,476 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,120 | 579,024 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,288 | 1 389,658 |
| 113 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,245 | 1 182,174 |
| 114 | Стрижка газонов | 2 | 0,345 | 1 664,694 |
| 115 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,707 | 3 411,416 |
| 116 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,262 | 1 264,202 |
| 117 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,017 | 82,028 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,024 | 115,805 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,245 | 1 182,174 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,355 | 1 712,946 |
| 121 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,278 | 1 341,406 |
| 122 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,825 |
| 123 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 106,154 |
| 124 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,739 | 3 565,823 |
| 125 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,008 | 38,602 |
| 126 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,001 | 4,825 |
| 127 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 19,301 |
| 128 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,124 | 598,325 |
| 129 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,121 | 583,849 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 130 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,082 | 395,666 |
| 131 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,157 | 757,556 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,403 | 1 944,556 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,84 | 115 042,42 |
|  | в том числе управление |  | 4,77 | 23 008,48 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,61 | 138 050,90 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 31, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п |  |  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 410,80 |  |  |  | Комсомольская 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  |  | 1 | 0,077 |  |  |  |  |  |  | 379,579 |  |  |
| 2 |  |  | Замена ламп накаливания |  |  | 1 | 0,168 |  |  |  |  |  |  | 828,173 |  |  |
| 3 |  |  | Замена выключателей |  |  | 1 | 0,144 |  |  |  |  |  |  | 709,862 |  |  |
| 4 |  |  | Замена патронов |  |  | 1 | 0,112 |  |  |  |  |  |  | 552,115 |  |  |
| 5 |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  |  | 1 | 0,059 |  |  |  |  |  |  | 290,846 |  |  |
| 6 |  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  | 1 | 0,077 |  |  |  |  |  |  | 379,579 |  |  |
| 7 |  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |  | 1 | 0,159 |  |  |  |  |  |  | 783,806 |  |  |
| 8 |  |  | Заделка на зиму вентиляционных продухов |  |  | 1 | 0,052 |  |  |  |  |  |  | 256,339 |  |  |
|  |  |  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  |  | 1 | 0,320 |  |  |  |  |  |  | 1 577,472 |  |  |
| 10 |  |  | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  |  | 1 | 0,883 |  |  |  |  |  |  | 4 352,837 |  |  |
| 11 |  |  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  |  | 1 | 0,157 |  |  |  |  |  |  | 773,947 |  |  |
| 12 |  |  | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений |  |  | 0,2 | 0,102 |  |  |  |  |  |  | 502,819 |  |  |
|  |  |  | Деревянные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов |  |  | 1 | 0,411 |  |  |  |  |  |  | 2 026,066 |  |  |
| 14 |  |  | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен |  |  | 1 | 0,288 |  |  |  |  |  |  | 1 419,725 |  |  |
| 15 |  |  | Заделка проемов в брусчатых стенах |  |  | 1 | 0,105 |  |  |  |  |  |  | 517,608 |  |  |
| 16 |  |  | Улучшенная клеевая окраска стен |  |  | 1 | 0,223 |  |  |  |  |  |  | 1 099,301 |  |  |
| 17 |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  |  | 1 | 0,825 |  |  |  |  |  |  | 4 066,920 |  |  |
|  |  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. |  |  | 1 | 0,086 |  |  |  |  |  |  | 423,946 |  |  |
| 19 |  |  | Масляная окраска полов |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 197,184 |  |  |
| 20 |  |  | Смена досок в полах |  |  | 1 | 0,051 |  |  |  |  |  |  | 251,410 |  |  |
|  |  |  | Крыши и кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель |  |  | 1 | 1,630 |  |  |  |  |  |  | 8 035,248 |  |  |
| 22 |  |  | Разборка одинарных вентиляционных каналов |  |  | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 23 |  |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  |  | 1 | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 458,453 |  |  |
|  |  |  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах |  |  | 1 | 0,749 |  |  |  |  |  |  | 3 692,270 |  |  |
| 25 |  |  | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  |  | 1 | 0,095 |  |  |  |  |  |  | 468,312 |  |  |
| 26 |  |  | Смена пружины |  |  | 1 | 0,063 |  |  |  |  |  |  | 310,565 |  |  |
| 27 |  |  | Улучшенная масляная окраска дверей |  |  | 1 | 0,469 |  |  |  |  |  |  | 2 311,982 |  |  |
| 28 |  |  | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах |  |  | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 29 |  |  | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 197,184 |  |  |
| 30 |  |  | Улучшенная масляная окраска оконных рам |  |  | 0,2 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 4,930 |  |  |
| 31 |  |  | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  |  | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 64,085 |  |  |
|  |  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Ремонт деревянных ступеней |  |  | 1 | 0,481 |  |  |  |  |  |  | 2 371,138 |  |  |
|  |  |  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 0,2 | 0,032 |  |  |  |  |  |  | 157,747 |  |  |
| 34 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 0,2 | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 172,536 |  |  |
| 35 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  |  | 0,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |  | 118,310 |  |  |
| 36 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 0,2 | 0,026 |  |  |  |  |  |  | 128,170 |  |  |
| 37 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  |  | 0,2 | 0,026 |  |  |  |  |  |  | 128,170 |  |  |
| 38 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  |  | 0,2 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 39 |  |  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  |  | 0,2 | 0,086 |  |  |  |  |  |  | 423,946 |  |  |
| 40 |  |  | Переборка секций радиаторного блока из чугуна |  |  | 0,2 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 24,648 |  |  |
| 41 |  |  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания |  |  | 0,2 | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 73,944 |  |  |
| 42 |  |  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами |  |  | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |  | 419,016 |  |  |
| 43 |  |  | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм |  |  | 0,2 | 0,859 |  |  |  |  |  |  | 4 234,526 |  |  |
| 44 |  |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  |  | 0,2 | 0,206 |  |  |  |  |  |  | 1 015,498 |  |  |
| 45 |  |  | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  |  | 0,2 | 0,058 |  |  |  |  |  |  | 285,917 |  |  |
| 46 |  |  | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  |  | 0,2 | 0,067 |  |  |  |  |  |  | 330,283 |  |  |
| 47 |  |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  |  | 0,2 | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 458,453 |  |  |
| 48 |  |  | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм |  |  | 1 | 0,019 |  |  |  |  |  |  | 93,662 |  |  |
|  |  |  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  |  | 0,2 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 177,466 |  |  |
| 50 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  |  | 0,2 | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 207,043 |  |  |
| 51 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  |  | 0,2 | 0,056 |  |  |  |  |  |  | 276,058 |  |  |
| 52 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  |  | 0,2 | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 172,536 |  |  |
| 53 |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  |  | 0,2 | 0,069 |  |  |  |  |  |  | 340,142 |  |  |
| 54 |  |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  | 1 | 0,157 |  |  |  |  |  |  | 773,947 |  |  |
| 55 |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  |  | 0,2 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 56 |  |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  |  | 1 | 0,019 |  |  |  |  |  |  | 93,662 |  |  |
| 57 |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза |  |  | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 64,085 |  |  |
| 58 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  |  | 0,2 | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 172,536 |  |  |
| 59 |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  |  | 0,2 | 0,026 |  |  |  |  |  |  | 128,170 |  |  |
|  |  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  |  | 0,2 | 0,195 |  |  |  |  |  |  | 961,272 |  |  |
| 61 |  |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  |  | 0,2 | 0,126 |  |  |  |  |  |  | 621,130 |  |  |
| 62 |  |  | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм |  |  | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 177,466 |  |  |
| 63 |  |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  |  | 1 | 0,043 |  |  |  |  |  |  | 211,973 |  |  |
| 64 |  |  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  |  | 0,2 | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 271,128 |  |  |
| 65 |  |  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Замена предохранителя |  |  | 1 | 0,266 |  |  |  |  |  |  | 1 311,274 |  |  |
| 67 |  |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  | 1 | 0,233 |  |  |  |  |  |  | 1 148,597 |  |  |
| 68 |  |  | Замена выключателя |  |  | 0,2 | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 34,507 |  |  |
| 69 |  |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 1 | 0,165 |  |  |  |  |  |  | 813,384 |  |  |
| 70 |  |  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  |  | 1 | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 83,803 |  |  |
|  |  |  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  |  | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 59,155 |  |  |
| 72 |  |  | Осмотр деревянных стен, перегородок |  |  | 1 | 0,339 |  |  |  |  |  |  | 1 671,134 |  |  |
| 73 |  |  | Осмотр деревянных перекрытий |  |  | 1 | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 34,507 |  |  |
| 74 |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  |  | 1 | 0,138 |  |  |  |  |  |  | 680,285 |  |  |
| 75 |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  |  | 1 | 0,103 |  |  |  |  |  |  | 507,749 |  |  |
| 76 |  |  | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков |  |  | 1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  | 320,424 |  |  |
| 77 |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  |  | 1 | 0,371 |  |  |  |  |  |  | 1 828,882 |  |  |
| 78 |  |  | Прочистка канализационного лежака |  |  | 1 | 0,048 |  |  |  |  |  |  | 236,621 |  |  |
| 79 |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | 1 | 0,128 |  |  |  |  |  |  | 630,989 |  |  |
| 80 |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  |  | 1 | 0,128 |  |  |  |  |  |  | 630,989 |  |  |
| 81 |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  |  | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 64,085 |  |  |
| 82 |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  |  | 1 | 0,133 |  |  |  |  |  |  | 655,637 |  |  |
| 83 |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  |  | 1 | 0,040 |  |  |  |  |  |  | 197,184 |  |  |
| 84 |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  | 1 | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |
| 85 |  |  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  |  | 1 | 0,345 |  |  |  |  |  |  | 1 700,712 |  |  |
| 86 |  |  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  |  | 1 | 0,078 |  |  |  |  |  |  | 384,509 |  |  |
| 87 |  |  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  |  | 1 | 0,298 |  |  |  |  |  |  | 1 469,021 |  |  |
| 88 |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  |  | 1 | 0,071 |  |  |  |  |  |  | 350,002 |  |  |
| 89 |  |  | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места |  |  | 1 | 0,133 |  |  |  |  |  |  | 655,637 |  |  |
| 90 |  |  | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места |  |  | 1 | 0,099 |  |  |  |  |  |  | 488,030 |  |  |
| 91 |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  |  | 1 | 0,116 |  |  |  |  |  |  | 571,834 |  |  |
| 92 |  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  |  | 1 | 0,067 |  |  |  |  |  |  | 330,283 |  |  |
| 93 |  |  | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  | 12 | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 458,453 |  |  |
| 94 |  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  |  | 12 | 0,082 |  |  |  |  |  |  | 404,227 |  |  |
| 95 |  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком |  |  | 1 | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |
| 96 |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет |  |  | 1 | 0,380 |  |  |  |  |  |  | 1 873,248 |  |  |
|  |  |  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  | 156 | 2,914 |  |  |  |  |  |  | 14 364,854 |  |  |
| 98 |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  |  | 12 | 0,579 |  |  |  |  |  |  | 2 854,238 |  |  |
| 99 |  |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  |  | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 100 |  |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  |  | 1 | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 19,718 |  |  |
| 101 |  |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м |  |  | 365 | 0,450 |  |  |  |  |  |  | 2 218,320 |  |  |
| 102 |  |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора |  |  | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 172,536 |  |  |
| 103 |  |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) |  |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 14,789 |  |  |
| 104 |  |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) |  |  | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 4,930 |  |  |
| 105 |  |  | Влажная протирка стен (с моющим средством) |  |  | 1 | 0,054 |  |  |  |  |  |  | 266,198 |  |  |
| 106 |  |  | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) |  |  | 1 | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 34,507 |  |  |
| 107 |  |  | Обметание пыли с потолков |  |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 14,789 |  |  |
|  |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  | 214 | 0,117 |  |  |  |  |  |  | 576,763 |  |  |
| 109 |  |  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  |  | 4 | 0,294 |  |  |  |  |  |  | 1 449,302 |  |  |
| 110 |  |  | Уборка газонов от случайного мусора |  |  | 31 | 0,251 |  |  |  |  |  |  | 1 237,330 |  |  |
| 111 |  |  | Стрижка газонов |  |  | 2 | 0,353 |  |  |  |  |  |  | 1 740,149 |  |  |
| 112 |  |  | Очистка урн от мусора |  |  | 214 | 0,692 |  |  |  |  |  |  | 3 411,283 |  |  |
| 113 |  |  | Вырезка сухих ветвей и поросли |  |  | 1 | 0,257 |  |  |  |  |  |  | 1 266,907 |  |  |
| 114 |  |  | Стрижка живой изгороди |  |  | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 115 |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  | 22 | 0,026 |  |  |  |  |  |  | 128,170 |  |  |
| 116 |  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  |  | 52 | 0,261 |  |  |  |  |  |  | 1 286,626 |  |  |
| 117 |  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  |  | 11 | 0,379 |  |  |  |  |  |  | 1 868,318 |  |  |
| 118 |  |  | Посыпка территории I класса |  |  | 11 | 0,288 |  |  |  |  |  |  | 1 419,725 |  |  |
| 119 |  |  | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки |  |  | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 4,930 |  |  |
| 120 |  |  | Очистка от наледи и льда водосточных труб |  |  | 5 | 0,020 |  |  |  |  |  |  | 98,592 |  |  |
| 121 |  |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  |  | 2 | 0,699 |  |  |  |  |  |  | 3 445,790 |  |  |
| 122 |  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  |  | 44 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 44,366 |  |  |
| 123 |  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором |  |  | 6 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 14,789 |  |  |
| 124 |  |  | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  |  | 12 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 24,648 |  |  |
| 125 |  |  | Очистка контейнерной площадки в холодный период |  |  | 151 | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 616,200 |  |  |
| 126 |  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  |  | 365 | 0,122 |  |  |  |  |  |  | 601,411 |  |  |
|  |  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  |  | 2 | 0,081 |  |  |  |  |  |  | 399,298 |  |  |
| 128 |  |  | Дезинсекция подвалов |  |  | 2 | 0,155 |  |  |  |  |  |  | 764,088 |  |  |
|  |  |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  |  |  | 0,403 |  |  |  |  |  |  | 1 986,629 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  |  |  | 23,21 |  |  |  |  |  |  | 114 425,88 |  |  |
|  |  |  | в том числе управление |  |  |  | 4,64 |  |  |  |  |  |  | 22 885,18 |  |  |
|  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  |  |  | 27,85 |  |  |  |  |  |  | 137 311,06 |  |  |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, 22, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС |  |  |  |  |  |  | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |  |  |
|  |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2782,0 |  |  | Курчатова, 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м |  | 1 | 0,079 |  |  |  |  |  |  | 2 637,336 |  |  |
| 2 |  |  |  | Замена ламп накаливания |  | 1 | 0,185 |  |  |  |  |  |  | 6 176,040 |  |  |
| 3 |  |  |  | Замена выключателей |  | 1 | 0,160 |  |  |  |  |  |  | 5 341,440 |  |  |
| 4 |  |  |  | Замена патронов |  | 1 | 0,124 |  |  |  |  |  |  | 4 139,616 |  |  |
| 5 |  |  |  | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м |  | 1 | 0,062 |  |  |  |  |  |  | 2 069,808 |  |  |
| 6 |  |  |  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  | 1 | 0,034 |  |  |  |  |  |  | 1 135,056 |  |  |
| 7 |  |  |  | Восстановление (ремонт) отмостки |  | 1 | 0,163 |  |  |  |  |  |  | 5 441,592 |  |  |
| 8 |  |  |  | Заделка на зиму вентиляционных продухов |  | 1 | 0,023 |  |  |  |  |  |  | 767,832 |  |  |
|  |  |  |  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором |  | 1 | 0,032 |  |  |  |  |  |  | 1 068,288 |  |  |
| 10 |  |  |  | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором |  | 1 | 0,320 |  |  |  |  |  |  | 10 682,880 |  |  |
| 11 |  |  |  | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками |  | 1 | 0,052 |  |  |  |  |  |  | 1 735,968 |  |  |
| 12 |  |  |  | Улучшенная клеевая окраска стен |  | 1 | 0,266 |  |  |  |  |  |  | 8 880,144 |  |  |
| 13 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей |  | 0,2 | 0,492 |  |  |  |  |  |  | 16 424,928 |  |  |
| 14 |  |  |  | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами |  | 1 | 0,991 |  |  |  |  |  |  | 33 083,544 |  |  |
| 15 |  |  |  | Улучшенная клеевая окраска потолков |  | 1 | 0,175 |  |  |  |  |  |  | 5 842,200 |  |  |
| 16 |  |  |  | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений |  | 0,2 | 0,054 |  |  |  |  |  |  | 1 802,736 |  |  |
|  |  |  |  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Ремонт гидроизоляции козырьков |  | 0,2 | 0,392 |  |  |  |  |  |  | 13 086,528 |  |  |
|  |  |  |  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Заделка выбоин в цементных полах |  | 1 | 0,056 |  |  |  |  |  |  | 1 869,504 |  |  |
|  |  |  |  | Крыши и кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли |  | 1 | 0,323 |  |  |  |  |  |  | 10 783,032 |  |  |
| 20 |  |  |  | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) |  | 1 | 0,157 |  |  |  |  |  |  | 5 241,288 |  |  |
| 21 |  |  |  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов |  | 1 | 0,093 |  |  |  |  |  |  | 3 104,712 |  |  |
|  |  |  |  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах |  | 1 | 0,351 |  |  |  |  |  |  | 11 717,784 |  |  |
| 23 |  |  |  | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне |  | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 1 402,128 |  |  |
| 24 |  |  |  | Смена пружины |  | 1 | 0,028 |  |  |  |  |  |  | 934,752 |  |  |
| 25 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска дверей |  | 1 | 0,207 |  |  |  |  |  |  | 6 910,488 |  |  |
| 26 |  |  |  | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете |  | 0,2 | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 567,528 |  |  |
| 27 |  |  |  | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке |  | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |  | 1 168,440 |  |  |
| 28 |  |  |  | Улучшенная масляная окраска оконных рам |  | 0,2 | 0,032 |  |  |  |  |  |  | 1 068,288 |  |  |
| 29 |  |  |  | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом |  | 1 | 0,233 |  |  |  |  |  |  | 7 778,472 |  |  |
|  |  |  |  | Лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Ремонт металлических лестничных решеток |  | 0,2 | 0,024 |  |  |  |  |  |  | 801,216 |  |  |
| 31 |  |  |  | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок |  | 1 | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 1 268,592 |  |  |
| 32 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз |  | 1 | 0,079 |  |  |  |  |  |  | 2 637,336 |  |  |
| 33 |  |  |  | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок |  | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 1 836,120 |  |  |
| 34 |  |  |  | Заделка выбоин в каменных ступенях |  | 1 | 0,052 |  |  |  |  |  |  | 1 735,968 |  |  |
|  |  |  |  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,2 | 0,778 |  |  |  |  |  |  | 25 972,752 |  |  |
| 36 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 0,2 | 0,849 |  |  |  |  |  |  | 28 343,016 |  |  |
| 37 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм |  | 0,2 | 1,374 |  |  |  |  |  |  | 45 869,616 |  |  |
| 38 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм |  | 0,2 | 1,443 |  |  |  |  |  |  | 48 173,112 |  |  |
| 39 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм |  | 0,2 | 1,304 |  |  |  |  |  |  | 43 532,736 |  |  |
| 40 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм |  | 0,2 | 0,051 |  |  |  |  |  |  | 1 702,584 |  |  |
| 41 |  |  |  | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг |  | 0,2 | 0,086 |  |  |  |  |  |  | 2 871,024 |  |  |
| 42 |  |  |  | Переборка секций радиаторного блока из чугуна |  | 0,2 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 166,920 |  |  |
| 43 |  |  |  | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания |  | 0,2 | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 500,760 |  |  |
| 44 |  |  |  | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами |  | 1 | 0,085 |  |  |  |  |  |  | 2 837,640 |  |  |
| 45 |  |  |  | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм |  | 0,2 | 0,380 |  |  |  |  |  |  | 12 685,920 |  |  |
| 46 |  |  |  | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм |  | 0,2 | 0,911 |  |  |  |  |  |  | 30 412,824 |  |  |
| 47 |  |  |  | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм |  | 0,2 | 0,051 |  |  |  |  |  |  | 1 702,584 |  |  |
| 48 |  |  |  | Смена вентиля диаметром до 25 мм |  | 0,2 | 0,148 |  |  |  |  |  |  | 4 940,832 |  |  |
| 49 |  |  |  | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм |  | 0,2 | 0,204 |  |  |  |  |  |  | 6 810,336 |  |  |
| 50 |  |  |  | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм |  | 1 | 0,019 |  |  |  |  |  |  | 634,296 |  |  |
|  |  |  |  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,2 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 1 201,824 |  |  |
| 52 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм |  | 0,2 | 0,042 |  |  |  |  |  |  | 1 402,128 |  |  |
| 53 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм |  | 0,2 | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 1 836,120 |  |  |
| 54 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм |  | 0,2 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 1 201,824 |  |  |
| 55 |  |  |  | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм |  | 0,2 | 0,071 |  |  |  |  |  |  | 2 370,264 |  |  |
| 56 |  |  |  | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм |  | 1 | 0,161 |  |  |  |  |  |  | 5 374,824 |  |  |
| 57 |  |  |  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм |  | 0,2 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 300,456 |  |  |
| 58 |  |  |  | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм |  | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 500,760 |  |  |
| 59 |  |  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза |  | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 433,992 |  |  |
| 60 |  |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм |  | 0,2 | 0,044 |  |  |  |  |  |  | 1 468,896 |  |  |
| 61 |  |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм |  | 0,2 | 0,023 |  |  |  |  |  |  | 767,832 |  |  |
| 62 |  |  |  | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм |  | 0,2 | 0,030 |  |  |  |  |  |  | 1 001,520 |  |  |
| 63 |  |  |  | Смена задвижек диаметром до 50 мм |  | 0,2 | 0,102 |  |  |  |  |  |  | 3 405,168 |  |  |
| 64 |  |  |  | Смена задвижек диаметром до 100 мм |  | 0,2 | 0,172 |  |  |  |  |  |  | 5 742,048 |  |  |
|  |  |  |  | Система водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм |  | 0,2 | 0,230 |  |  |  |  |  |  | 7 678,320 |  |  |
| 66 |  |  |  | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм |  | 0,2 | 0,149 |  |  |  |  |  |  | 4 974,216 |  |  |
| 67 |  |  |  | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм |  | 1 | 0,055 |  |  |  |  |  |  | 1 836,120 |  |  |
| 68 |  |  |  | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | 1 | 0,044 |  |  |  |  |  |  | 1 468,896 |  |  |
| 69 |  |  |  | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков |  | 0,2 | 0,058 |  |  |  |  |  |  | 1 936,272 |  |  |
|  |  |  |  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов |  | 1 | 0,191 |  |  |  |  |  |  | 6 376,344 |  |  |
| 71 |  |  |  | Замена автоматического выключателя |  | 0,2 | 0,017 |  |  |  |  |  |  | 567,528 |  |  |
| 72 |  |  |  | Замена предохранителя |  | 1 | 0,314 |  |  |  |  |  |  | 10 482,576 |  |  |
| 73 |  |  |  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  | 1 | 0,206 |  |  |  |  |  |  | 6 877,104 |  |  |
| 74 |  |  |  | Ремонт щитков |  | 1 | 0,044 |  |  |  |  |  |  | 1 468,896 |  |  |
| 75 |  |  |  | Замена выключателя |  | 0,2 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 166,920 |  |  |
| 76 |  |  |  | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 | 0,146 |  |  |  |  |  |  | 4 874,064 |  |  |
| 77 |  |  |  | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами |  | 1 | 0,016 |  |  |  |  |  |  | 534,144 |  |  |
| 78 |  |  |  | Ремонт штепсельных розеток и выключателей |  | 1 | 0,007 |  |  |  |  |  |  | 233,688 |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  | Смена стекол на штапиках без замазки |  | 0,2 | 0,031 |  |  |  |  |  |  | 1 034,904 |  |  |
| 80 |  |  |  | Осмотр территории вокруг здания и фундамента |  | 1 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 433,992 |  |  |
| 81 |  |  |  | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов |  | 1 | 0,113 |  |  |  |  |  |  | 3 772,392 |  |  |
| 82 |  |  |  | Осмотр внутренней отделки стен |  | 1 | 0,163 |  |  |  |  |  |  | 5 441,592 |  |  |
| 83 |  |  |  | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов |  | 1 | 0,122 |  |  |  |  |  |  | 4 072,848 |  |  |
| 84 |  |  |  | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков |  | 1 | 0,031 |  |  |  |  |  |  | 1 034,904 |  |  |
| 85 |  |  |  | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |  | 6 409,728 |  |  |
| 86 |  |  |  | Прочистка канализационного лежака |  | 1 | 0,039 |  |  |  |  |  |  | 1 301,976 |  |  |
| 87 |  |  |  | Проверка исправности канализационных вытяжек |  | 1 | 0,152 |  |  |  |  |  |  | 5 074,368 |  |  |
| 88 |  |  |  | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции |  | 1 | 0,152 |  |  |  |  |  |  | 5 074,368 |  |  |
| 89 |  |  |  | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках |  | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  | 500,760 |  |  |
| 90 |  |  |  | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление |  | 1 | 0,132 |  |  |  |  |  |  | 4 406,688 |  |  |
| 91 |  |  |  | Проверка заземления оболочки электрокабеля |  | 1 | 0,039 |  |  |  |  |  |  | 1 301,976 |  |  |
| 92 |  |  |  | Замеры сопротивления изоляции проводов |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 100,152 |  |  |
| 93 |  |  |  | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления |  | 1 | 0,409 |  |  |  |  |  |  | 13 654,056 |  |  |
| 94 |  |  |  | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | 1 | 0,044 |  |  |  |  |  |  | 1 468,896 |  |  |
| 95 |  |  |  | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм |  | 1 | 0,297 |  |  |  |  |  |  | 9 915,048 |  |  |
| 96 |  |  |  | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм |  | 1 | 0,071 |  |  |  |  |  |  | 2 370,264 |  |  |
| 97 |  |  |  | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места |  | 1 | 0,138 |  |  |  |  |  |  | 4 606,992 |  |  |
| 98 |  |  |  | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места |  | 1 | 0,103 |  |  |  |  |  |  | 3 438,552 |  |  |
| 99 |  |  |  | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления |  | 1 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 300,456 |  |  |
| 100 |  |  |  | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления |  | 1 | 0,125 |  |  |  |  |  |  | 4 173,000 |  |  |
| 101 |  |  |  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм |  | 1 | 0,054 |  |  |  |  |  |  | 1 802,736 |  |  |
| 102 |  |  |  | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  | 12 | 0,013 |  |  |  |  |  |  | 433,992 |  |  |
| 103 |  |  |  | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) |  | 12 | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 400,608 |  |  |
| 104 |  |  |  | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 100,152 |  |  |
| 105 |  |  |  | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет |  | 1 | 0,348 |  |  |  |  |  |  | 11 617,632 |  |  |
|  |  |  |  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 156 | 5,703 |  |  |  |  |  |  | 190 388,952 |  |  |
| 107 |  |  |  | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 52 | 0,966 |  |  |  |  |  |  | 32 248,944 |  |  |
| 108 |  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 12 | 1,133 |  |  |  |  |  |  | 37 824,072 |  |  |
| 109 |  |  |  | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) |  | 12 | 0,625 |  |  |  |  |  |  | 20 865,000 |  |  |
| 110 |  |  |  | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования |  | 1 | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 133,536 |  |  |
| 111 |  |  |  | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования |  | 1 | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 133,536 |  |  |
| 112 |  |  |  | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования |  | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 166,920 |  |  |
| 113 |  |  |  | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования |  | 1 | 0,079 |  |  |  |  |  |  | 2 637,336 |  |  |
| 114 |  |  |  | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м |  | 365 | 0,465 |  |  |  |  |  |  | 15 523,560 |  |  |
| 115 |  |  |  | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора |  | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |  | 1 201,824 |  |  |
| 116 |  |  |  | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 100,152 |  |  |
| 117 |  |  |  | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) |  | 1 | 0,001 |  |  |  |  |  |  | 33,384 |  |  |
| 118 |  |  |  | Влажная протирка стен (с моющим средством) |  | 1 | 0,099 |  |  |  |  |  |  | 3 305,016 |  |  |
| 119 |  |  |  | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 100,152 |  |  |
| 120 |  |  |  | Обметание пыли с потолков |  | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |  | 100,152 |  |  |
|  |  |  |  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  |  | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 214 | 0,347 |  |  |  |  |  |  | 11 584,248 |  |  |
| 122 |  |  |  | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора |  | 4 | 0,231 |  |  |  |  |  |  | 7 711,704 |  |  |
| 123 |  |  |  | Уборка газонов от случайного мусора |  | 31 | 0,198 |  |  |  |  |  |  | 6 610,032 |  |  |
| 124 |  |  |  | Стрижка газонов |  | 2 | 0,278 |  |  |  |  |  |  | 9 280,752 |  |  |
| 125 |  |  |  | Очистка урн от мусора |  | 214 | 0,306 |  |  |  |  |  |  | 10 215,504 |  |  |
| 126 |  |  |  | Вырезка сухих ветвей и поросли |  | 1 | 0,038 |  |  |  |  |  |  | 1 268,592 |  |  |
| 127 |  |  |  | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 22 | 0,063 |  |  |  |  |  |  | 2 103,192 |  |  |
| 128 |  |  |  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса |  | 52 | 0,656 |  |  |  |  |  |  | 21 899,904 |  |  |
| 129 |  |  |  | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами |  | 11 | 0,952 |  |  |  |  |  |  | 31 781,568 |  |  |
| 130 |  |  |  | Посыпка территории I класса |  | 11 | 0,738 |  |  |  |  |  |  | 24 637,392 |  |  |
| 131 |  |  |  | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки |  | 1 | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 133,536 |  |  |
| 132 |  |  |  | Очистка от наледи и льда водосточных труб |  | 5 | 0,009 |  |  |  |  |  |  | 300,456 |  |  |
| 133 |  |  |  | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) |  | 2 | 0,309 |  |  |  |  |  |  | 10 315,656 |  |  |
| 134 |  |  |  | Очистка кровли от мусора, листьев |  | 2 | 0,137 |  |  |  |  |  |  | 4 573,608 |  |  |
| 135 |  |  |  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором |  | 44 | 0,023 |  |  |  |  |  |  | 767,832 |  |  |
| 136 |  |  |  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором |  | 6 | 0,005 |  |  |  |  |  |  | 166,920 |  |  |
| 137 |  |  |  | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см |  | 12 | 0,012 |  |  |  |  |  |  | 400,608 |  |  |
| 138 |  |  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) |  | 151 | 0,151 |  |  |  |  |  |  | 5 040,984 |  |  |
| 139 |  |  |  | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) |  | 214 | 0,039 |  |  |  |  |  |  | 1 301,976 |  |  |
| 140 |  |  |  | Очистка контейнерной площадки в холодный период |  | 151 | 0,163 |  |  |  |  |  |  | 5 441,592 |  |  |
| 141 |  |  |  | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 365 | 0,160 |  |  |  |  |  |  | 5 341,440 |  |  |
|  |  |  |  | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  |  | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки |  | 2 | 0,046 |  |  |  |  |  |  | 1 535,664 |  |  |
| 143 |  |  |  | Дезинсекция подвалов |  | 2 | 0,087 |  |  |  |  |  |  | 2 904,408 |  |  |
| 144 |  |  |  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  |  | 0,081 |  |  |  |  |  |  | 2 704,104 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  |  | 32,41 |  |  |  |  |  |  | 1 081 808,52 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе управление |  |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  | 216 361,70 |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  |  | 38,89 |  |  |  |  |  |  | 1 298 170,22 |  |  |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Левитана, д. 6,  являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| №пп | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 18042 |  | Левитана, д.6 |  |
|  | Конструктивные элементы |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,032 | 6 956,10 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,010 | 2 119,58 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,010 | 2 118,87 |
| 4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям | 1 | 0,047 | 10 208,89 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 5 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,012 | 2 652,26 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,098 | 21 152,12 |
| 7 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,049 | 10 519,73 |
| 8 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,142 | 30 715,37 |
| 9 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,106 | 23 036,16 |
| 10 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,010 | 2 184,84 |
| 11 | Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов | 1 | 0,651 | 140 886,83 |
| 12 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,066 | 14 282,81 |
| 13 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,066 | 14 282,81 |
| 14 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 2 | 0,329 | 71 245,69 |
| 15 | Промывка участка водопровода | 1 | 0,082 | 17 799,25 |
| 16 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,066 | 14 282,81 |
| 17 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,175 | 37 939,89 |
| 18 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,276 | 59 850,39 |
| 19 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,003 | 753,94 |
| 20 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,177 | 38 393,48 |
| 21 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,013 | 2 748,24 |
| 22 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы теплоснабжения | 1 | 0,018 | 3 954,69 |
| 23 | Рабочая проверка системы теплоснабжения в целом | 1 | 0,032 | 6 909,86 |
| 24 | Окончательная проверка при сдаче системы теплоснабжения | 1 | 0,016 | 3 479,60 |
| 25 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления | 1 | 0,074 | 16 129,27 |
| 26 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,049 | 10555,16709 |
| 27 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб | 12 | 0,014 | 3065,71824 |
| 28 | Проверка работоспособности запорной аппаратуры и очистка фильтра | 2 | 0,013 | 2706,84336 |
| 29 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,080 | 17350,83636 |
| 30 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,026 | 5 654,56 |
| 31 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,075 | 16 172,17 |
| 32 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,011 | 2 298,24 |
| 33 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,142 | 30 792,27 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 34 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,242 | 268 810,87 |
| 35 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 2,061 | 446 314,15 |
| 36 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 156 | 1,890 | 409 109,27 |
| 37 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 1,638 | 354 582,05 |
| 38 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 156 | 0,020 | 4 333,07 |
| 39 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,029 | 6 202,74 |
| 40 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,035 | 7 682,60 |
| 41 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,015 | 3 153,85 |
| 42 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 24 | 0,008 | 1 631,48 |
| 43 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 2 | 0,015 | 3 154,39 |
| 44 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,018 | 3 960,90 |
| 45 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 12 | 0,010 | 2 153,85 |
| 46 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,190 | 41 093,93 |
| 47 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,082 | 17 773,12 |
| 48 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 2 | 0,028 | 5 994,25 |
| 49 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,040 | 8 697,44 |
| 50 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 2 | 0,033 | 7 046,17 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,008 | 1 707,21 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 52 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 210 | 1,915 | 414 628,73 |
| 53 | Формовочная обрезка деревьев | 1 | 0,034 | 7 306,06 |
| 54 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,017 | 3 697,91 |
| 55 | Обрезка под естественный вид крон деревьев | 1 | 0,020 | 4 431,54 |
| 56 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,217 | 46 952,81 |
| 57 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,127 | 27 516,40 |
| 58 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,071 | 15 409,21 |
| 59 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,006 | 1 403,63 |
| 60 | Осмотр элементов благоустройства, малые архитектурные формы | 2 | 0,010 | 2 105,60 |
| 61 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 4 | 0,183 | 39 607,58 |
| 62 | Уборка газонов от случайного мусора | 30 | 0,151 | 32 674,14 |
| 63 | Стрижка газонов | 8 | 0,537 | 116 279,37 |
| 64 | Полив газонов | 20 | 0,078 | 16 915,06 |
| 65 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,435 | 94 106,89 |
| 66 | Очистка кровли от мусора и листьев | 1 | 0,016 | 3 496,55 |
| 67 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 30 | 0,465 | 100 654,85 |
| 68 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 35 | 1,166 | 252 362,28 |
| 69 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 15 | 0,072 | 15 626,14 |
| 70 | Посыпка территории 1класса | 18 | 1,337 | 289 564,74 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в холодный период года) | 151 | 0,217 | 47 088,33 |
| 72 | Уборка крыльца и площадки перед входом в поъезд (в теплый период года) | 214 | 0,057 | 12 423,89 |
| 73 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,122 | 26 386,31 |
| 74 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,120 | 25 911,01 |
| 75 | Техническое обслуживание индивидуального теплового пункта (ИТП) | 12 | 1,201 | 260 036,40 |
| 76 | Услуги дератизации (истребление грызунов) | 2 | 0,141 | 30 461,90 |
| 77 | Обслуживание вентиляции общеобменной (система управления, калориферы) | 12 | 0,285 | 61 620,00 |
| 78 | Обслуживание ВРУ (высоковольтное-распределительное устройство тока - 380 Вольт) | 12 | 0,374 | 81 047,31 |
| 79 | Техническое обслуживание Системы диспетчеризации (телеметрии) квартирных приборов учета ресурсов (холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения) | 12 | 0,476 | 103 151,88 |
| 80 | Коллективное ТВ | 12 | 0,057 | 12 318,17 |
| 81 | Техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации, систем дымоудаления, систем оповещения и управления эвакуацией, управления насосами -повысителями противопожарного водопровода жилого дома | 12 | 3,480 | 753 415,42 |
| 82 | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (по договору ) | 12 | 3,091 | 669 193,20 |
| 83 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) | 1 | 0,007 | 1 595,87 |
| 84 | Тепловые завесы (коммерческое предложение) | 12 | 0,127 | 27 571,35 |
| 85 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) | 12 | 0,794 | 171 876,25 |
| 86 | Техническое обслуживание оборудования Системы контроля и управления доступом (-домофон) | 12 | 1,445 | 312 845,90 |
| 87 | Видеонаблюдение | 12 | 1,161 | 251 255,06 |
| 88 | Техническое обслуживание (ТО) и ремонт ворот (договор) | 12 | 0,232 | 50 144,95 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,58 | 6 619 683,32 |
|  | в том числе управление |  | 6,12 | 1 323 936,66 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 36,69 | 7 943 619,99 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 1/6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость работ и услуг в месяц на м2, руб.без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1686,5 |  | Ленина, 1/6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,261 | 5 282,118 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,097 | 1 963,086 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,132 | 2 671,416 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,258 | 5 221,404 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,138 | 2 792,844 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,093 | 1 882,134 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,450 | 9 107,100 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,063 | 1 274,994 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,019 | 384,522 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,095 | 1 922,610 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,181 | 3 663,078 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,134 | 2 711,892 |
| 13 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,645 | 13 053,510 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,058 | 1 173,804 |
| 15 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,038 | 769,044 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 16 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 1 254,756 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 17 | Постановка заплат на покрытия из кровельной стали, при размере заплат 1/2 листа | 1 | 0,165 | 3 339,270 |
| 18 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 222,618 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,062 | 1 254,756 |
| 20 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,418 | 8 459,484 |
| 21 | Смена воронок | 1 | 0,065 | 1 315,470 |
| 22 | Смена простых отливов | 1 | 0,043 | 870,234 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,192 | 3 885,696 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,023 | 465,474 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,077 | 1 558,326 |
| 26 | Смена ручки дверной | 1 | 0,008 | 161,904 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,126 | 2 549,988 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,019 | 384,522 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 182,142 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 | 344,046 |
| 31 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,022 | 445,236 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,032 | 647,616 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,051 | 1 032,138 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,216 | 4 371,408 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 113,090 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 2,075 | 41 993,850 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 627,378 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 688,092 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 485,712 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 526,188 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 526,188 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 182,142 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 720,230 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 101,190 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 303,570 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 720,230 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,046 | 21 168,948 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,501 | 10 139,238 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,141 | 2 853,558 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,163 | 3 298,794 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,224 | 4 533,312 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 384,522 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 708,330 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 849,996 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 1 113,090 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 728,568 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 1 416,660 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 3 298,794 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 182,142 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 323,808 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 263,094 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 870,234 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,019 | 384,522 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,030 | 607,140 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,101 | 2 044,038 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,171 | 3 460,698 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,237 | 4 796,406 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,155 | 3 136,890 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,058 | 1 173,804 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 870,234 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,054 | 1 092,852 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 72 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,181 | 3 663,078 |
| 73 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,211 | 4 270,218 |
| 74 | Замена реле | 1 | 0,105 | 2 124,990 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,304 | 6 152,352 |
| 76 | Замена рубильника | 1 | 0,004 | 80,952 |
| 77 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,013 | 263,094 |
| 78 | Ремонт грозозащитного устройства | 0,2 | 0,347 | 7 022,586 |
| 79 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,113 | 2 286,894 |
| 80 | Замена щитков | 1 | 0,008 | 161,904 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,137 | 2 772,606 |
| 82 | Замена выключателя | 0,2 | 0,011 | 222,618 |
| 83 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,190 | 3 845,220 |
| 84 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,042 | 849,996 |
| 85 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,099 | 2 003,562 |
| 86 | Замена светильника на светильник с датчиком движения | 0,2 | 0,105 | 2 124,990 |
| 87 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,105 | 2 124,990 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 88 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,017 | 344,046 |
| 89 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 242,856 |
| 90 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,101 | 2 044,038 |
| 91 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,012 | 242,856 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,020 | 404,760 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,015 | 303,570 |
| 94 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,112 | 2 266,656 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,192 | 3 885,696 |
| 96 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,040 | 809,520 |
| 97 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,019 | 384,522 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,019 | 384,522 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,026 | 526,188 |
| 100 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 2 671,416 |
| 101 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 789,282 |
| 102 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 101,190 |
| 103 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,051 | 1 032,138 |
| 104 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,082 | 1 659,516 |
| 105 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 6 030,924 |
| 106 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1 436,898 |
| 107 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,138 | 2 792,844 |
| 108 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,098 | 1 983,324 |
| 109 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 182,142 |
| 110 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,130 | 2 630,940 |
| 111 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 1 133,328 |
| 112 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 465,474 |
| 113 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,020 | 404,760 |
| 114 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 101,190 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 115 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,344 | 6 961,872 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 116 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 5,285 | 106 957,830 |
| 117 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,050 | 21 249,900 |
| 118 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 1 | 0,005 | 101,190 |
| 119 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 1 | 0,013 | 263,094 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) без шланга | 1 | 0,005 | 101,190 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (переносных мусоросборников) с помощью шланга | 1 | 0,077 | 1 558,326 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (бункеров) | 365 | 0,465 | 9 410,670 |
| 123 | Уборка бункеров без шланга | 1 | 0,036 | 728,568 |
| 124 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов известковыми составами | 1 | 0,003 | 60,714 |
| 125 | Клеевая окраска кирпичных фасадов с рустами и орнаментированных | 1 | 0,098 | 1 983,324 |
| 126 | Окрашивание деревянных фасадов известковыми составами | 1 | 0,004 | 80,952 |
| 127 | Влажная протирка оконных решеток (с мылом) | 1 | 0,005 | 101,190 |
| 128 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом) | 214 | 0,056 | 1 133,328 |
| 129 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 4 | 0,454 | 9 188,052 |
| 130 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 1 класса | 31 | 0,387 | 7 832,106 |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 2 | 0,546 | 11 049,948 |
| 132 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 1 класса | 214 | 0,844 | 17 080,872 |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка без покрытия 3 класса | 1 | 0,031 | 627,378 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 1 | 0,003 | 60,714 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 1 | 0,042 | 849,996 |
| 136 | Окраска скамьи чугунной со спинкой | 0,2 | 0,081 | 1 639,278 |
| 137 | Ремонт качелей-маятника | 22 | 0,011 | 222,618 |
| 138 | Ремонт деревянных ограждений спортивных площадок | 52 | 0,106 | 2 145,228 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории без покрытия 2 класса | 11 | 0,153 | 3 096,414 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 3 класса | 11 | 0,120 | 2 428,560 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории без покрытия 3 класса | 1 | 0,001 | 20,238 |
| 142 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 5 | 0,026 | 526,188 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 2 | 1,051 | 21 270,138 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 2 | 0,468 | 9 471,384 |
| 145 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 44 | 0,004 | 80,952 |
| 146 | Посыпка территории III класса | 12 | 0,001 | 20,238 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 151 | 0,082 | 1 659,516 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см дорожной комбинированной машиной | 214 | 0,022 | 445,236 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи дорожной комбинированной машиной | 151 | 0,090 | 1 821,420 |
| 150 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 365 | 0,089 | 1 801,182 |
| 151 | Установка качелей-маятника | 2 | 0,086 | 1 740,468 |
| 152 | Установка качелей-балансира | 2 | 0,042 | 849,996 |
| 153 | Установка деревянных ограждений спортивных площадок |  | 0,094 | 1 902,372 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц , в том числе |  | 26,19 | 530 053,46 |
|  | расходы на управление |  | 5,24 | 106 047,12 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,43 | 636 064,15 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2626,3 |  | Ленина 6/4 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,039 | 1 229,108 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,118 | 3 718,841 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,011 | 346,672 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,008 | 252,125 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 1 827,905 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,024 | 756,374 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,207 | 6 523,729 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,348 | 10 967,429 |
|  | Полы |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,016 | 504,250 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 10 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,358 | 11 282,585 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 11 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,124 | 3 907,934 |
| 12 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,090 | 2 836,404 |
| 13 | Простая масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,038 | 1 197,593 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 1 103,046 |
| 15 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,054 | 1 701,842 |
| 16 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,026 | 819,406 |
| 17 | Ремонт прибора учета | 0,5 | 0,632 | 19 917,859 |
| 18 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,019 | 598,796 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,055 | 1 733,358 |
| 20 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,077 | 2 426,701 |
| 21 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,001 | 31,516 |
| 22 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 346,672 |
| 24 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,005 | 157,578 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 25 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 1 733,358 |
| 26 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 1 733,358 |
| 27 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,067 | 2 111,545 |
| 28 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,017 | 535,765 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 29 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,031 | 976,984 |
| 30 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,090 | 2 836,404 |
| 31 | Замена предохранителя | 1 | 0,083 | 2 615,795 |
| 32 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,036 | 1 134,562 |
| 33 | Ремонт щитков | 1 | 0,016 | 504,250 |
| 34 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 35 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 157,578 |
| 36 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,130 | 4 097,028 |
| 37 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,013 | 409,703 |
| 38 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,086 | 2 710,342 |
| 39 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,023 | 724,859 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 40 | Укрепление водосточных труб, колен, воронок с люлек | 1 | 0,030 | 945,468 |
| 41 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 378,187 |
| 42 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,097 | 3 057,013 |
| 43 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,141 | 4 443,700 |
| 44 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 | 3 309,138 |
| 45 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,046 | 1 449,718 |
| 46 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,290 | 9 139,524 |
| 47 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 4 097,028 |
| 48 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,130 | 4 097,028 |
| 49 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 4 097,028 |
| 50 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 409,703 |
| 51 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,352 | 11 093,491 |
| 52 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,056 | 1 764,874 |
| 53 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,043 | 1 355,171 |
| 54 | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,282 | 8 887,399 |
| 55 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,247 | 7 784,353 |
| 56 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,124 | 3 907,934 |
| 57 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,059 | 1 859,420 |
| 58 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,239 | 7 532,228 |
| 59 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,105 | 3 309,138 |
| 60 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,015 | 472,734 |
| 61 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 409,703 |
| 62 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,001 | 31,516 |
| 63 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 409,703 |
| 64 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 65 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,008 | 252,125 |
| 66 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,012 | 378,187 |
| 67 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,015 | 472,734 |
| 68 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,022 | 693,343 |
| 69 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,022 | 693,343 |
| 70 | Снятие (демонтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,036 | 1 134,562 |
| 71 | Установка (монтаж) прибора учета тепловой энергии, диаметром до 50 мм | 1 | 0,036 | 1 134,562 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 72 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 12 038,959 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 73 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,675 | 84 304,230 |
| 74 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,227 | 7 154,041 |
| 75 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,531 | 16 734,784 |
| 76 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,146 | 4 601,278 |
| 77 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,030 | 945,468 |
| 78 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,173 | 5 452,199 |
| 79 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 80 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 31,516 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 82 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 126,062 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 378,187 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,036 | 1 134,562 |
| 85 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,069 | 2 174,576 |
| 86 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 0,356 | 11 219,554 |
| 87 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 | 94,547 |
| 88 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 31,516 |
| 89 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,046 | 1 449,718 |
| 90 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 91 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,024 | 756,374 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 92 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 2,279 | 71 824,052 |
| 93 | Подметание в летний период земельного участка с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,132 | 4 160,059 |
| 94 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,035 | 1 103,046 |
| 95 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,297 | 9 360,133 |
| 96 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,253 | 7 973,447 |
| 97 | Полив газонов | 12 | 0,077 | 2 426,701 |
| 98 | Стрижка газонов | 2 | 0,332 | 10 463,179 |
| 99 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,433 | 13 646,255 |
| 100 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,040 | 1 260,624 |
| 101 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 1 | 0,013 | 409,703 |
| 102 | Уборка детских и спортивных площадок | 214 | 0,300 | 9 454,680 |
| 103 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,022 | 693,343 |
| 104 | Окраска качелей-маятника | 1 | 0,012 | 378,187 |
| 105 | Окраска качелей-балансира | 1 | 0,012 | 378,187 |
| 106 | Окраска поверхности песочницы | 1 | 0,007 | 220,609 |
| 107 | Ремонт качелей-маятника | 1 | 0,051 | 1 607,296 |
| 108 | Ремонт качелей-балансира | 1 | 0,030 | 945,468 |
| 109 | Ремонт песочницы | 1 | 0,056 | 1 764,874 |
| 110 | Заполнение песочницы песком | 1 | 0,078 | 2 458,217 |
| 111 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,375 | 11 818,350 |
| 112 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,020 | 630,312 |
| 113 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 3,920 | 123 541,152 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с неусовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 0,208 | 6 555,245 |
| 115 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 1,243 | 39 173,891 |
| 116 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,005 | 157,578 |
| 117 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,347 | 10 935,913 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,012 | 378,187 |
| 119 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,008 | 252,125 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,398 | 12 543,209 |
| 121 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,176 | 5 546,746 |
| 122 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,317 | 9 990,445 |
| 123 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,083 | 2 615,795 |
| 124 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,003 | 94,547 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,108 | 3 403,685 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,105 | 3 309,138 |
| 127 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,016 | 504,250 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 128 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,204 | 6 429,182 |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,059 | 1 859,420 |
| 130 | Обслуживание вентканалов по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 1,236 | 38 953,282 |
| 131 | Услуги механизированной уборки снега по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,134 | 4 223,090 |
| 132 | Услуги по технич.обслуживанию внутридомового газового оборудования и аврийно-диспетчерское обеспечение по договору (в управляющей компании применяется упрощенная система налогообложения) |  | 0,094 | 2 962,466 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 24,15 | 761 070,23 |
|  | в том числе управление |  | 4,83 | 152 214,05 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,98 | 913 284,28 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, 1/33,  являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -408,2 |  | Парковая, 1/33 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,077 | 377,177 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,169 | 827,830 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,145 | 710,268 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,112 | 548,621 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 293,904 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,077 | 377,177 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,160 | 783,744 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,052 | 254,717 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,321 | 1 572,386 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,888 | 4 349,779 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,159 | 778,846 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,102 | 499,637 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,414 | 2 027,938 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,290 | 1 420,536 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,106 | 519,230 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,224 | 1 097,242 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,831 | 4 070,570 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,086 | 421,262 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 195,936 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,051 | 249,818 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,641 | 8 038,274 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 44,086 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 455,551 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,754 | 3 693,394 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,095 | 465,348 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,063 | 308,599 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,472 | 2 312,045 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 44,086 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,040 | 195,936 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,898 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 63,679 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,485 | 2 375,724 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 151,850 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 166,546 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 117,562 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 127,358 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 127,358 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,009 | 44,086 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,083 | 406,567 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,492 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 73,476 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 416,364 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,864 | 4 232,218 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,207 | 1 013,969 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 289,006 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,067 | 328,193 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 455,551 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 93,070 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 171,444 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,040 | 195,936 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 269,412 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 171,444 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,069 | 337,990 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,159 | 778,846 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 44,086 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 93,070 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 63,679 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,035 | 171,444 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 127,358 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,195 | 955,188 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,128 | 626,995 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,036 | 176,342 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 210,631 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 269,412 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,267 | 1 307,873 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,234 | 1 146,226 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 34,289 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,167 | 818,033 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 83,273 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 58,781 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,337 | 1 650,761 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,007 | 34,289 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 671,081 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 504,535 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,067 | 328,193 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,374 | 1 832,002 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,048 | 235,123 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 | 626,995 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 | 626,995 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 63,679 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,134 | 656,386 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,040 | 195,936 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,020 | 97,968 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,344 | 1 685,050 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,081 | 396,770 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 454,825 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 347,786 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,134 | 656,386 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,101 | 494,738 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,116 | 568,214 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,067 | 328,193 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,093 | 455,551 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,082 | 401,669 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,020 | 97,968 |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,383 | 1 876,087 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,770 | 13 568,568 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,550 | 2 694,120 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 44,086 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,594 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,453 | 2 218,975 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 171,444 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 14,695 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,898 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,054 | 264,514 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 34,289 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 14,695 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,118 | 578,011 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,298 | 1 459,723 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,254 | 1 244,194 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,359 | 1 758,526 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,698 | 3 419,083 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,258 | 1 263,787 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,276 | 1 351,958 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,026 | 127,358 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,263 | 1 288,279 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,382 | 1 871,189 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,296 | 1 449,926 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,898 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,020 | 97,968 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,735 | 3 600,324 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 44,086 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 14,695 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,492 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,122 | 597,605 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,120 | 587,808 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,085 | 416,364 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,161 | 788,642 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,403 | 1 974,055 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,45 | 114 857,69 |
|  | в том числе управление |  | 4,69 | 22 971,54 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,14 | 137 829,23 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, д. 3, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес. за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 401,4 |  | Парковая, 3 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 375,710 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,172 | 828,490 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,148 | 712,886 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,114 | 549,115 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 289,008 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,078 | 375,710 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 785,138 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,054 | 260,107 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,319 | 1 536,559 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,903 | 4 349,570 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,161 | 775,505 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,103 | 496,130 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,421 | 2 027,873 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,294 | 1 416,139 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,108 | 520,214 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,228 | 1 098,230 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,844 | 4 065,379 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,087 | 419,062 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,040 | 192,672 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,052 | 250,474 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,668 | 8 034,422 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 43,351 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 447,962 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,766 | 3 689,669 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,097 | 467,230 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,065 | 313,092 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,480 | 2 312,064 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,009 | 43,351 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,040 | 192,672 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,817 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 62,618 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,493 | 2 374,682 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 149,321 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 163,771 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 115,603 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 125,237 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 125,237 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 52,985 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 409,428 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 24,084 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 72,252 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,083 | 399,794 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,879 | 4 233,967 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,211 | 1 016,345 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,059 | 284,191 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,069 | 332,359 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,094 | 452,779 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 91,519 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 168,588 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 202,306 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 264,924 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 173,405 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 337,176 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 775,505 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 43,351 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 91,519 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 62,618 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 173,405 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,026 | 125,237 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,042 | 202,306 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,141 | 679,169 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,239 | 1 151,215 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,199 | 958,543 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,129 | 621,367 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,036 | 173,405 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 207,122 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,056 | 269,741 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,273 | 1 314,986 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,238 | 1 146,398 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 33,718 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,169 | 814,039 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 91,519 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 57,802 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,341 | 1 642,529 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,087 | 419,062 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,140 | 674,352 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 | 505,764 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,069 | 332,359 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,380 | 1 830,384 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,050 | 240,840 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 621,367 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 621,367 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 72,252 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 635,818 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 187,855 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,020 | 96,336 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,349 | 1 681,063 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,082 | 394,978 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 430,590 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 341,993 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,137 | 659,902 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 491,314 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,118 | 568,382 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,069 | 332,359 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,095 | 457,596 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,085 | 409,428 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 105,970 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,380 | 1 830,384 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,314 | 15 962,875 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,659 | 3 174,271 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 57,802 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,267 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,461 | 2 220,545 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 168,588 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 14,450 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,817 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,055 | 264,924 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 33,718 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 14,450 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,120 | 578,016 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,289 | 1 392,055 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,246 | 1 184,933 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,345 | 1 661,796 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,708 | 3 410,294 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,262 | 1 262,002 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,153 | 736,970 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 134,870 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,289 | 1 392,055 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,421 | 2 027,873 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,319 | 1 536,559 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 14,450 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 105,970 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,750 | 3 612,600 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 43,351 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 14,450 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 24,084 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,124 | 597,283 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,122 | 587,650 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,086 | 414,245 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,164 | 789,955 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,403 | 1 941,170 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 24,81 | 119 480,72 |
|  | в том числе управление |  | 4,96 | 23 896,14 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,77 | 143 376,86 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, д. 4,  являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -350,3 |  | Парковая, 4 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,090 | 378,324 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,198 | 832,313 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,169 | 710,408 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,130 | 546,468 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,070 | 294,252 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,090 | 378,324 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,171 | 718,816 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,062 | 260,623 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 1 345,152 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,035 | 4 350,726 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,185 | 777,666 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,120 | 504,432 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,482 | 2 026,135 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,337 | 1 416,613 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,124 | 521,246 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,262 | 1 101,343 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,968 | 4 069,085 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,101 | 424,564 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,047 | 197,569 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,060 | 252,216 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,765 | 7 419,354 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 46,240 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 390,935 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,879 | 3 694,964 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,112 | 470,803 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,074 | 311,066 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,550 | 2 311,980 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,012 | 50,443 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,047 | 197,569 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 12,611 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,015 | 63,054 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,564 | 2 370,830 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 134,515 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 147,126 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 109,294 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 113,497 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 113,497 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 50,443 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 357,306 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 21,018 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 63,054 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 357,306 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,008 | 4 237,229 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,241 | 1 013,068 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,069 | 290,048 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,078 | 327,881 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,108 | 453,989 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,020 | 84,072 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 151,330 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,043 | 180,755 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 235,402 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,038 | 159,737 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,073 | 306,863 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 676,780 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 37,832 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 46,240 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,016 | 67,258 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 176,551 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,030 | 126,108 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,228 | 958,421 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,148 | 622,133 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,042 | 176,551 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 168,144 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,065 | 273,234 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,312 | 1 311,523 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,271 | 1 139,176 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 33,629 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,195 | 819,702 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,022 | 92,479 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 50,443 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,343 | 1 441,835 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,008 | 33,629 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,140 | 588,504 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 | 441,378 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,069 | 290,048 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,435 | 1 828,566 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,028 | 117,701 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 546,468 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 546,468 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 67,258 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,134 | 563,282 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,040 | 168,144 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,023 | 96,683 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,349 | 1 467,056 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,079 | 332,084 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 248,469 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 298,456 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,156 | 655,762 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,117 | 491,821 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,134 | 563,282 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 163,940 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,109 | 458,192 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,097 | 407,749 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,024 | 100,886 |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 1 605,775 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,418 | 14 367,905 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,679 | 2 854,244 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 46,240 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 16,814 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,528 | 2 219,501 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,040 | 168,144 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,611 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,204 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,063 | 264,827 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,008 | 33,629 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,611 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,137 | 575,893 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,328 | 1 378,781 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,280 | 1 177,008 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,394 | 1 656,218 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,812 | 3 413,323 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,301 | 1 265,284 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,086 | 361,510 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,030 | 126,108 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,306 | 1 286,302 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,445 | 1 870,602 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,337 | 1 416,613 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,204 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,024 | 100,886 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,746 | 3 135,886 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 46,240 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,611 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 21,018 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,301 | 1 265,284 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,296 | 1 244,266 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,083 | 348,899 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,159 | 668,372 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,470 | 1 975,692 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 26,65 | 112 004,92 |
|  | в том числе управление |  | 5,33 | 22 400,98 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,98 | 134 405,90 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, д. 5, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -394,0 |  | Парковая, 5 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 373,512 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,175 | 827,400 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,151 | 713,928 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,116 | 548,448 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 293,136 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,079 | 373,512 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,165 | 780,120 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,055 | 260,040 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,317 | 1 498,776 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,921 | 4 354,488 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,164 | 775,392 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,106 | 501,168 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,429 | 2 028,312 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,300 | 1 418,400 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,110 | 520,080 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,233 | 1 101,624 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,860 | 4 066,080 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,089 | 420,792 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,042 | 198,576 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,054 | 255,312 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,700 | 8 037,600 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 42,552 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 439,704 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,781 | 3 692,568 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,099 | 468,072 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,066 | 312,048 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,488 | 2 307,264 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 52,008 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,042 | 198,576 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,728 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,013 | 61,464 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,503 | 2 378,184 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 151,296 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 165,480 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 122,928 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 127,656 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 127,656 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 52,008 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 406,608 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 23,640 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 70,920 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 401,880 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,895 | 4 231,560 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,215 | 1 016,520 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,060 | 283,680 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,070 | 330,960 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,097 | 458,616 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 89,832 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 170,208 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 198,576 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 264,768 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 170,208 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,071 | 335,688 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,164 | 775,392 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 42,552 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,019 | 89,832 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 61,464 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,036 | 170,208 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,027 | 127,656 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,043 | 203,304 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,144 | 680,832 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,243 | 1 148,904 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,000 |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,203 | 959,784 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,132 | 624,096 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,038 | 179,664 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 208,032 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,058 | 274,224 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,278 | 1 314,384 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,242 | 1 144,176 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 33,096 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,173 | 817,944 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,019 | 89,832 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 56,736 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,337 | 1 593,336 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,086 | 406,608 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 647,736 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 486,984 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,070 | 330,960 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,387 | 1 829,736 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,050 | 236,400 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,128 | 605,184 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,128 | 605,184 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 70,920 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,134 | 633,552 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,040 | 189,120 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,020 | 94,560 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,344 | 1 626,432 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,083 | 392,424 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 404,216 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 335,688 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,138 | 652,464 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 496,440 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,120 | 567,360 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,070 | 330,960 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,097 | 458,616 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,086 | 406,608 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,022 | 104,016 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,378 | 1 787,184 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,785 | 13 167,480 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,554 | 2 619,312 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 56,736 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 18,912 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,469 | 2 217,432 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 170,208 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 14,184 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,728 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,056 | 264,768 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 33,096 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 14,184 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,122 | 576,816 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,286 | 1 352,208 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,245 | 1 158,360 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,345 | 1 631,160 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,722 | 3 413,616 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,267 | 1 262,376 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 |  |  |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 132,384 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,294 | 1 390,032 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,427 | 2 018,856 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,329 | 1 555,512 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 14,184 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,022 | 104,016 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,766 | 3 621,648 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 52,008 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 14,184 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 23,640 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,122 | 576,816 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,121 | 572,088 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,087 | 411,336 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,167 | 789,576 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,417 | 1 971,576 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 24,33 | 115 022,78 |
|  | в том числе управление |  | 4,87 | 23 004,56 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 29,20 | 138 027,34 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, д. 6, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -345,6 |  | Парковая, 6 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,069 | 286,157 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,200 | 829,440 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,172 | 713,318 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,132 | 547,430 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,071 | 294,451 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,091 | 377,395 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,157 | 651,110 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,062 | 257,126 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,324 | 1 343,693 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,629 | 2 608,589 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,094 | 389,837 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,121 | 501,811 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,489 | 2 027,981 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,343 | 1 422,490 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,125 | 518,400 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,265 | 1 099,008 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,491 | 2 036,275 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,102 | 423,014 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,047 | 194,918 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,060 | 248,832 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,789 | 7 419,341 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 45,619 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 385,690 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,890 | 3 691,008 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,113 | 468,634 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,075 | 311,040 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,556 | 2 305,843 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,012 | 49,766 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,047 | 194,918 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 12,442 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,015 | 62,208 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,573 | 2 376,346 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 128,563 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 141,005 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 107,827 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 111,974 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 111,974 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 49,766 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 356,659 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 20,736 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 62,208 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,083 | 344,218 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,021 | 4 234,291 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,245 | 1 016,064 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,069 | 286,157 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,079 | 327,629 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,110 | 456,192 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 70,502 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 145,152 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,040 | 165,888 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 228,096 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,038 | 157,594 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,073 | 302,746 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,164 | 680,141 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 37,325 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 45,619 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,016 | 66,355 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 174,182 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,030 | 124,416 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,048 | 199,066 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,164 | 680,141 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,278 | 1 152,922 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,231 | 958,003 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,151 | 626,227 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,043 | 178,330 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 165,888 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,066 | 273,715 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,317 | 1 314,662 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,276 | 1 144,627 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 33,178 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,198 | 821,146 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,022 | 91,238 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 49,766 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,343 | 1 422,490 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,087 | 360,806 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,140 | 580,608 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 | 435,456 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,070 | 290,304 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,441 | 1 828,915 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,028 | 116,122 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,130 | 539,136 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,130 | 539,136 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 66,355 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,130 | 539,136 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 161,741 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,023 | 95,386 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,349 | 1 447,373 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,081 | 335,923 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 231,718 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 294,451 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,159 | 659,405 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,120 | 497,664 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,137 | 568,166 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 161,741 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,110 | 456,192 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,098 | 406,426 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,024 | 99,533 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,386 | 1 600,819 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,368 | 13 967,770 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,669 | 2 774,477 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,013 | 53,914 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 16,589 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,401 | 1 663,027 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 128,563 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,442 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,147 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,063 | 261,274 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,008 | 33,178 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,442 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,140 | 580,608 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,321 | 1 331,251 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,273 | 1 132,186 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,386 | 1 600,819 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,823 | 3 413,146 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,305 | 1 264,896 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,105 | 435,456 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 116,122 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,285 | 1 181,952 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,413 | 1 712,794 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,335 | 1 389,312 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,147 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,024 | 99,533 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,758 | 3 143,578 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 45,619 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,442 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 20,736 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,305 | 1 264,896 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,300 | 1 244,160 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,085 | 352,512 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,161 | 667,699 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,470 | 1 949,184 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 26,13 | 108 362,19 |
|  | в том числе управление |  | 5,23 | 21 672,44 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,36 | 130 034,63 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, д. 8,  являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 363,8 |  | Парковая, 8 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,086 | 375,442 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,190 | 829,464 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,163 | 711,593 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,126 | 550,066 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 292,495 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,086 | 375,442 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,164 | 715,958 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,059 | 257,570 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,317 | 1 383,895 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,997 | 4 352,503 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,177 | 772,711 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,114 | 497,678 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,464 | 2 025,638 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,325 | 1 418,820 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,120 | 523,872 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,251 | 1 095,766 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,931 | 4 064,374 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,097 | 423,463 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,046 | 200,818 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,058 | 253,205 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,699 | 7 417,154 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 48,022 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 406,001 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,845 | 3 688,932 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,108 | 471,485 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,071 | 309,958 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,530 | 2 313,768 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,011 | 48,022 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,044 | 192,086 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,001 | 4,366 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,015 | 65,484 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,544 | 2 374,886 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 135,334 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 148,430 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 104,774 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 113,506 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 113,506 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 48,022 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 375,442 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 21,828 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 65,484 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 371,076 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,970 | 4 234,632 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,233 | 1 017,185 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,066 | 288,130 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,075 | 327,420 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,103 | 449,657 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 82,946 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 152,796 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,040 | 174,624 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 240,108 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,035 | 152,796 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 305,592 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,167 | 729,055 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 39,290 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 48,022 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,015 | 65,484 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,039 | 170,258 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,028 | 122,237 |
| 60 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 200,818 |
| 61 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,156 | 681,034 |
| 62 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,263 | 1 148,153 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 63 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,219 | 956,066 |
| 64 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 619,915 |
| 65 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,040 | 174,624 |
| 66 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,048 | 209,549 |
| 67 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,062 | 270,667 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 68 | Замена предохранителя | 1 | 0,301 | 1 314,046 |
| 69 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,262 | 1 143,787 |
| 70 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 30,559 |
| 71 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,187 | 816,367 |
| 72 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,020 | 87,312 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 73 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 52,387 |
| 74 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,340 | 1 484,304 |
| 75 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,086 | 375,442 |
| 76 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,138 | 602,453 |
| 77 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,103 | 449,657 |
| 78 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,067 | 292,495 |
| 79 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,419 | 1 829,186 |
| 80 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,027 | 117,871 |
| 81 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 563,162 |
| 82 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 563,162 |
| 83 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 69,850 |
| 84 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,134 | 584,990 |
| 85 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,040 | 174,624 |
| 86 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,022 | 96,043 |
| 87 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,347 | 1 514,863 |
| 88 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,081 | 353,614 |
| 89 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 296,583 |
| 90 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 309,958 |
| 91 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,151 | 659,206 |
| 92 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,113 | 493,313 |
| 93 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,130 | 567,528 |
| 94 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,075 | 327,420 |
| 95 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,105 | 458,388 |
| 96 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,093 | 406,001 |
| 97 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,023 | 100,409 |
| 98 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,378 | 1 650,197 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 99 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,017 | 13 171,015 |
| 100 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,599 | 2 614,994 |
| 101 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,012 | 52,387 |
| 102 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 17,462 |
| 103 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,508 | 2 217,725 |
| 104 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,039 | 170,258 |
| 105 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 13,097 |
| 106 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,366 |
| 107 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,060 | 261,936 |
| 108 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,007 | 30,559 |
| 109 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 13,097 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 110 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,132 | 576,259 |
| 111 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,309 | 1 348,970 |
| 112 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,263 | 1 148,153 |
| 113 | Стрижка газонов | 2 | 0,371 | 1 619,638 |
| 114 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,782 | 3 413,899 |
| 115 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,290 | 1 266,024 |
| 116 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,078 | 340,517 |
| 117 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 122,237 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,294 | 1 283,486 |
| 119 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,427 | 1 864,111 |
| 120 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,321 | 1 401,358 |
| 121 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,366 |
| 122 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,023 | 100,409 |
| 123 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,738 | 3 221,813 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,009 | 39,290 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 13,097 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 21,828 |
| 127 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,332 | 1 449,379 |
| 128 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,325 | 1 418,820 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 129 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,083 | 362,345 |
| 130 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,160 | 698,496 |
| 131 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,444 | 1 938,326 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 26,07 | 113 824,29 |
|  | в том числе управление |  | 5,21 | 22 744,78 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,28 | 136 589,15 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Парковая, д. 12,  являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -349,2 |  | Парковая, 12 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,067 | 280,757 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,198 | 829,699 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,169 | 708,178 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,130 | 544,752 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,070 | 293,328 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,090 | 377,136 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,156 | 653,702 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,062 | 259,805 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,321 | 1 345,118 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,039 | 4 353,826 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,185 | 775,224 |
| 12 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,120 | 502,848 |
|  | Деревянные стены |  |  |  |
| 13 | Окраска масляными составами наружных стен с земли и лесов | 1 | 0,484 | 2 028,154 |
| 14 | Смена отдельных досок наружной обшивки деревянных стен | 1 | 0,339 | 1 420,546 |
| 15 | Заделка проемов в брусчатых стенах | 1 | 0,124 | 519,610 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,262 | 1 097,885 |
| 17 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 | 0,970 | 4 064,688 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Ремонт дощатых покрытий площадью до 5 кв.м. | 1 | 0,101 | 423,230 |
| 19 | Масляная окраска полов | 1 | 0,047 | 196,949 |
| 20 | Смена досок в полах | 1 | 0,060 | 251,424 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,622 | 6 796,829 |
| 22 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,011 | 46,094 |
| 23 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 389,707 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 1 | 0,882 | 3 695,933 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,112 | 469,325 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,074 | 310,090 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,551 | 2 308,910 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в деревянных стенах | 1 | 0,012 | 50,285 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,047 | 196,949 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,003 | 12,571 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,015 | 62,856 |
|  | Лестницы |  |  | 0,000 |
| 32 | Ремонт деревянных ступеней | 1 | 0,566 | 2 371,766 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,032 | 134,093 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,035 | 146,664 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 108,950 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 113,141 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 113,141 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,012 | 50,285 |
| 39 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 360,374 |
| 40 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 20,952 |
| 41 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 62,856 |
| 42 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,083 | 347,803 |
| 43 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 1,011 | 4 236,494 |
| 44 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,242 | 1 014,077 |
| 45 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,069 | 289,138 |
| 46 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,078 | 326,851 |
| 47 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 456,754 |
| 48 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,017 | 71,237 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 150,854 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,043 | 180,187 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,058 | 243,043 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,038 | 159,235 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,073 | 305,899 |
| 54 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 683,035 |
| 55 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 37,714 |
| 56 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 46,094 |
| 57 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,016 | 67,046 |
| 58 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 175,997 |
| 59 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,030 | 125,712 |
|  | Система водоотведения |  |  | 0,000 |
| 60 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,228 | 955,411 |
| 61 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,149 | 624,370 |
| 62 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 50 мм | 1 | 0,042 | 175,997 |
| 63 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 167,616 |
| 64 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,065 | 272,376 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,313 | 1 311,595 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,273 | 1 143,979 |
| 67 | Замена выключателя | 0,2 | 0,008 | 33,523 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,195 | 817,128 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,022 | 92,189 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 50,285 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,340 | 1 424,736 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,008 | 33,523 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,138 | 578,275 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,105 | 439,992 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,067 | 280,757 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,437 | 1 831,205 |
| 77 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,028 | 117,331 |
| 78 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,129 | 540,562 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,129 | 540,562 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,016 | 67,046 |
| 81 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,129 | 540,562 |
| 82 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 163,426 |
| 83 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,023 | 96,379 |
| 84 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,347 | 1 454,069 |
| 85 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,081 | 339,422 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 244,549 |
| 87 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 297,518 |
| 88 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,157 | 657,893 |
| 89 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,118 | 494,467 |
| 90 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,136 | 569,894 |
| 91 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,039 | 163,426 |
| 92 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,109 | 456,754 |
| 93 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,097 | 406,469 |
| 94 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,024 | 100,570 |
| 95 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 1 600,733 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 96 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,142 | 13 166,237 |
| 97 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,624 | 2 614,810 |
| 98 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 46,094 |
| 99 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 16,762 |
| 100 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,396 | 1 659,398 |
| 101 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 129,902 |
| 102 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 12,571 |
| 103 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,190 |
| 104 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,063 | 263,995 |
| 105 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,008 | 33,523 |
| 106 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 12,571 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 107 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,138 | 578,275 |
| 108 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,327 | 1 370,261 |
| 109 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,280 | 1 173,312 |
| 110 | Стрижка газонов | 2 | 0,392 | 1 642,637 |
| 111 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,814 | 3 410,986 |
| 112 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,302 | 1 265,501 |
| 113 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,035 | 146,664 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,030 | 125,712 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,308 | 1 290,643 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,446 | 1 868,918 |
| 117 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,356 | 1 491,782 |
| 118 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,001 | 4,190 |
| 119 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,024 | 100,570 |
| 120 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,738 | 3 092,515 |
| 121 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 46,094 |
| 122 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 12,571 |
| 123 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 20,952 |
| 124 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,302 | 1 265,501 |
| 125 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,297 | 1 244,549 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 126 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,083 | 347,803 |
| 127 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,160 | 670,464 |
| 128 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,470 | 1 969,488 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 25,98 | 108 849,83 |
|  | в том числе управление |  | 5,20 | 21 769,97 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 31,18 | 130 619,80 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23,  являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3616,45 |  | Энгельса, 23 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,079 | 3 441,240 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,047 | 2 041,414 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,040 | 1 749,783 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,031 | 1 341,500 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 2 624,675 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,008 | 349,957 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 7 057,459 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,005 | 233,304 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,031 | 1 341,500 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 13 881,613 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,052 | 2 274,718 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,500 | 21 697,311 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,371 | 16 098,005 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,981 | 85 972,680 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,177 | 7 699,046 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,024 | 1 049,870 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,099 | 4 316,132 |
|  | Полы |  |  | 0,000 |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,015 | 641,587 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 4,255 | 184 660,450 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 2,249 | 97 579,575 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 408,283 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 4 024,501 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,089 | 3 849,523 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,011 | 466,609 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,007 | 291,631 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,082 | 3 557,892 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,031 | 1 341,500 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,009 | 408,283 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,059 | 2 566,349 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,433 | 18 781,006 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,005 | 233,304 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,009 | 408,283 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,020 | 874,892 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 2 391,370 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 2 274,718 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,556 | 67 541,630 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,699 | 73 724,197 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,374 | 59 609,280 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,443 | 62 642,237 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,372 | 59 550,954 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,056 | 2 449,696 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 3 732,871 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 233,304 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 641,587 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 3 674,545 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,097 | 4 199,480 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,692 | 30 037,944 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,013 | 583,261 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,075 | 3 266,262 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,103 | 4 491,110 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 816,565 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 574,805 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 808,109 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 2 391,370 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 574,805 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 3 032,957 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 6 999,133 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 408,283 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 699,913 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 583,261 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 1 866,435 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 874,892 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 1 399,827 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,109 | 4 724,415 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,184 | 7 990,676 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,228 | 9 915,438 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 6 182,567 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,052 | 2 274,718 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 1 924,761 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,056 | 2 449,696 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,190 | 8 223,981 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,026 | 1 108,196 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,329 | 14 289,896 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,183 | 7 932,350 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,011 | 466,609 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 291,631 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,168 | 7 290,763 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 758,239 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,011 | 466,609 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,059 | 2 566,349 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,012 | 524,935 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,094 | 4 082,827 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,137 | 5 949,263 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,102 | 4 432,784 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,027 | 1 166,522 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,012 | 524,935 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,083 | 3 616,219 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 1 633,131 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,126 | 5 482,654 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,126 | 5 482,654 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,004 | 174,978 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 5 715,958 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 1 691,457 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 116,652 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,341 | 14 814,831 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,073 | 3 149,610 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,298 | 12 948,395 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 3 091,284 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,138 | 6 007,589 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,101 | 4 374,458 |
| 103 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 408,283 |
| 104 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 5 424,328 |
| 105 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 2 449,696 |
| 106 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,011 | 466,609 |
| 107 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 | 408,283 |
| 108 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 116,652 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,348 | 15 106,461 |
|  | Система мусороудаления |  |  | 0,000 |
| 110 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 58,326 |
| 111 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 58,326 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,896 | 82 298,135 |
| 113 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,353 | 15 339,766 |
| 114 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,160 | 6 940,807 |
| 115 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,271 | 11 781,873 |
| 116 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,153 | 6 649,176 |
| 117 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,555 | 110 877,927 |
| 118 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,137 | 5 949,263 |
| 119 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,138 | 6 007,589 |
| 120 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,180 | 7 815,698 |
| 121 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,098 | 4 257,806 |
| 122 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,043 | 1 866,435 |
| 123 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,249 | 10 790,330 |
| 124 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 349,957 |
| 125 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 58,326 |
| 126 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 408,283 |
| 127 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,146 | 6 357,546 |
| 128 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,466 | 20 239,159 |
| 129 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 1 574,805 |
| 130 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,074 | 3 207,936 |
| 131 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 58,326 |
| 132 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 58,326 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 133 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,198 | 8 573,938 |
| 134 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,103 | 4 491,110 |
| 135 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,087 | 3 791,197 |
| 136 | Стрижка газонов | 2 | 0,124 | 5 366,002 |
| 137 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,078 | 3 382,914 |
| 138 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,028 | 1 224,848 |
| 139 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,034 | 1 458,153 |
| 140 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,004 | 174,978 |
| 141 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,036 | 1 574,805 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,376 | 16 331,310 |
| 143 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,546 | 23 680,399 |
| 144 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,425 | 18 431,049 |
| 145 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 116,652 |
| 146 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,120 | 5 191,023 |
| 147 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,013 | 583,261 |
| 148 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 116,652 |
| 149 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,007 | 291,631 |
| 150 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,294 | 12 773,417 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,078 | 3 382,914 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 152 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,075 | 3 266,262 |
| 153 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,144 | 6 240,893 |
| 154 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 2 333,044 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 34,84 | 1 512 337,592 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 41,81 | 1 814 805,111 |