Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 7, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 400,7 |  | Глинки, д. 7 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,119 | 572,200 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,039 | 187,528 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,089 | 427,948 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,105 | 504,882 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,185 | 889,554 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,968 | 9 462,931 |
| 7 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,463 | 2 226,289 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,094 | 451,990 |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,068 | 326,971 |
| 10 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,088 | 423,139 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 187,528 |
|  | Полы |  |  |  |
| 12 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 302,929 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 13 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,777 | 3 736,127 |
| 14 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,150 | 721,260 |
| 15 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,088 | 423,139 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 16 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,185 | 889,554 |
| 17 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,118 | 567,391 |
| 18 | Смена пружины | 1 | 0,079 | 379,864 |
| 19 | Смена ручки дверной | 1 | 0,044 | 211,570 |
| 20 | Смена замков накладных | 1 | 0,592 | 2 846,573 |
| 21 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,275 | 1 322,310 |
| 22 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 230,803 |
| 23 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 100,976 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 197,144 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,061 | 293,312 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,063 | 302,929 |
| 27 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,255 | 1 226,142 |
| 28 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 158,677 |
| 29 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 221,186 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,037 | 177,911 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,044 | 211,570 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,051 | 245,228 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 322,163 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,081 | 389,480 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,086 | 413,522 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,109 | 524,116 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,128 | 615,475 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,172 | 827,045 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,169 | 812,620 |
| 40 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,244 | 1 173,250 |
| 41 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,259 | 1 245,376 |
| 42 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,271 | 1 303,076 |
| 43 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 62,509 |
| 44 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 96,168 |
| 45 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 173,102 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 110,593 |
| 47 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 48 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 49 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 50 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 211,570 |
| 51 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,063 | 302,929 |
| 52 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 480,840 |
| 53 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,171 | 822,236 |
| 54 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,289 | 1 389,628 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 55 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 211,570 |
| 56 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 312,546 |
| 57 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 158,677 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 58 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 59 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 274,079 |
| 60 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 125,018 |
| 61 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,576 | 2 769,638 |
| 62 | Ремонт щитков | 1 | 0,123 | 591,433 |
| 63 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,207 | 995,339 |
| 64 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,023 | 110,593 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 65 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 67,318 |
| 66 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,103 | 495,265 |
| 67 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,165 | 793,386 |
| 68 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,123 | 591,433 |
| 69 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,084 | 403,906 |
| 70 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,460 | 2 211,864 |
| 71 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,153 | 735,685 |
| 72 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,153 | 735,685 |
| 73 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,153 | 735,685 |
| 74 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,727 | 8 304,107 |
| 75 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,413 | 1 985,869 |
| 76 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,098 | 471,223 |
| 77 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,340 | 1 634,856 |
| 78 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,667 | 3 207,203 |
| 79 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,331 | 1 591,580 |
| 80 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,161 | 774,152 |
| 81 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 221,481 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 82 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,286 | 15 800,402 |
| 83 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,652 | 3 135,077 |
| 84 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,808 |
| 85 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,234 |
| 86 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,425 |
| 87 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 302,929 |
| 88 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,808 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 89 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 3,664 | 17 617,978 |
| 90 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,474 | 2 279,182 |
| 91 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,496 | 2 384,966 |
| 92 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 5,102 | 24 532,457 |
| 93 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 7,403 | 35 596,585 |
| 94 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,084 | 403,906 |
| 95 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,397 | 1 908,935 |
| 96 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,136 | 653,942 |
| 97 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,525 | 2 524,410 |
| 98 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,138 | 663,559 |
| 99 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,784 | 3 769,786 |
| 100 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,770 | 3 702,468 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 101 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,100 | 480,840 |
| 102 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,341 | 1 639,664 |
| 103 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,422 | 2 029,145 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 40,376 | 194 143,96 |
|  | в том числе управление |  | 8,08 | 38 842,18 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 48,45 | 232 972,75 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 404,4 |  | Глинки, д. 8 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 572,630 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,039 | 189,259 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,089 | 431,899 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,103 | 499,838 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,184 | 892,915 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,469 | 2 275,963 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,091 | 441,605 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,068 | 329,990 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,086 | 417,341 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 189,259 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 305,726 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,147 | 713,362 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,088 | 427,046 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,184 | 892,915 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,118 | 572,630 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,076 | 368,813 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,044 | 213,523 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,274 | 1 329,667 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 232,934 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 101,909 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 198,965 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 | 281,462 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,062 | 300,874 |
| 32 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,072 | 349,402 |
| 33 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 160,142 |
| 34 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 223,229 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,037 | 179,554 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 208,670 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 | 232,934 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 325,138 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,080 | 388,224 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,086 | 417,341 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,109 | 528,955 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,124 | 601,747 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,171 | 829,829 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,167 | 810,418 |
| 45 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,242 | 1 174,378 |
| 46 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,255 | 1 237,464 |
| 47 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,268 | 1 300,550 |
| 48 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 63,086 |
| 49 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 97,056 |
| 50 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 174,701 |
| 51 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 111,614 |
| 52 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,024 | 116,467 |
| 53 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,467 |
| 54 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,467 |
| 55 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 208,670 |
| 56 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,062 | 300,874 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 485,280 |
| 58 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,169 | 820,123 |
| 59 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,288 | 1 397,606 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,670 |
| 61 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,432 |
| 62 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 155,290 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 116,467 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 276,610 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 126,173 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,123 | 596,894 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,204 | 989,971 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,023 | 111,614 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 67,939 |
| 71 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,400 | 1 941,120 |
| 72 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,103 | 499,838 |
| 73 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,167 | 810,418 |
| 74 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,124 | 601,747 |
| 75 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 393,077 |
| 76 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,455 | 2 208,024 |
| 77 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,156 | 757,037 |
| 78 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,156 | 757,037 |
| 79 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,156 | 757,037 |
| 80 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,711 | 8 303,141 |
| 81 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,418 | 2 028,470 |
| 82 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,098 | 475,574 |
| 83 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,337 | 1 635,394 |
| 84 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,590 | 2 863,152 |
| 85 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,294 | 1 426,723 |
| 86 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,142 | 689,098 |
| 87 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 241,994 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 88 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,772 | 18 304,762 |
| 89 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,750 | 3 639,600 |
| 90 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,853 |
| 91 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 48,528 |
| 92 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,558 |
| 93 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 305,726 |
| 94 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,853 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 95 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 4,748 | 23 041,094 |
| 96 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,616 | 2 989,325 |
| 97 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,644 | 3 125,203 |
| 98 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 6,614 | 32 096,419 |
| 99 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 9,596 | 46 567,469 |
| 100 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,084 | 407,635 |
| 101 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,397 | 1 926,562 |
| 102 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,179 | 868,651 |
| 103 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,520 | 2 523,456 |
| 104 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,136 | 659,981 |
| 105 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,360 | 6 599,808 |
| 106 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,334 | 6 473,635 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 107 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,100 | 485,280 |
| 108 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,585 | 2 838,888 |
| 109 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,422 | 2 047,882 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 43,58 | 211 485,02 |
|  | в том числе управление |  | 8,72 | 42 316,42 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 52,30 | 253 782,02 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 9, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 3

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 405,9 |  | Глинки, д. 9 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 574,754 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,039 | 189,961 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,088 | 428,630 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,103 | 501,692 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,183 | 891,356 |
| 8 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,839 | 4 086,601 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,091 | 443,243 |
| 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,067 | 326,344 |
| 12 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,086 | 418,889 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 189,961 |
|  | Полы |  |  |  |
| 14 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 306,860 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 15 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,767 | 3 735,904 |
| 16 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,146 | 711,137 |
| 17 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,088 | 428,630 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 19 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,184 | 896,227 |
| 20 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,116 | 565,013 |
| 21 | Смена пружины | 1 | 0,076 | 370,181 |
| 22 | Смена ручки дверной | 1 | 0,044 | 214,315 |
| 24 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,271 | 1 319,987 |
| 25 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 233,798 |
| 26 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 102,287 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 199,703 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 | 282,506 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,062 | 301,990 |
| 30 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,425 | 2 070,090 |
| 31 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,252 | 1 227,442 |
| 33 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 160,736 |
| 34 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 224,057 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,037 | 180,220 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 209,444 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 | 233,798 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 326,344 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,080 | 389,664 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,086 | 418,889 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,109 | 530,917 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,124 | 603,979 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,171 | 832,907 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,167 | 813,424 |
| 45 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,241 | 1 173,863 |
| 46 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,255 | 1 242,054 |
| 47 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,268 | 1 305,374 |
| 48 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 63,320 |
| 49 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 97,416 |
| 50 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 165,607 |
| 51 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 112,028 |
| 52 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,023 | 112,028 |
| 53 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,899 |
| 54 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,899 |
| 55 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 209,444 |
| 56 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,062 | 301,990 |
| 57 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 487,080 |
| 58 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,169 | 823,165 |
| 59 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,287 | 1 397,920 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 60 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 209,444 |
| 61 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,063 | 306,860 |
| 62 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 155,866 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 63 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 116,899 |
| 64 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 277,636 |
| 65 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 126,641 |
| 66 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,568 | 2 766,614 |
| 67 | Ремонт щитков | 1 | 0,122 | 594,238 |
| 68 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,204 | 993,643 |
| 69 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,023 | 112,028 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 70 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 68,191 |
| 72 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,408 | 1 987,286 |
| 73 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,105 | 511,434 |
| 74 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,166 | 808,553 |
| 75 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,124 | 603,979 |
| 77 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 394,535 |
| 78 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,454 | 2 211,343 |
| 79 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,155 | 754,974 |
| 80 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,155 | 754,974 |
| 81 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,155 | 754,974 |
| 82 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,705 | 8 304,714 |
| 83 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,416 | 2 026,253 |
| 84 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,095 | 462,726 |
| 85 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,336 | 1 636,589 |
| 86 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,587 | 2 859,160 |
| 87 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,293 | 1 427,144 |
| 88 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,142 | 691,654 |
| 91 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 250,310 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 92 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,974 | 14 485,759 |
| 93 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,591 | 2 878,643 |
| 94 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,871 |
| 95 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,483 |
| 96 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,483 |
| 97 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,062 | 301,990 |
| 98 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,871 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 99 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 3,472 | 16 911,418 |
| 100 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,491 | 2 391,563 |
| 101 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,470 | 2 289,276 |
| 102 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 4,837 | 23 560,060 |
| 103 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 7,017 | 34 178,404 |
| 104 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,081 | 394,535 |
| 105 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,387 | 1 885,000 |
| 106 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,131 | 638,075 |
| 107 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,519 | 2 527,945 |
| 108 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,136 | 662,429 |
| 109 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,220 | 5 942,376 |
| 110 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,197 | 5 830,348 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 111 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,099 | 482,209 |
| 112 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,520 | 2 532,816 |
| 113 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,407 | 1 982,416 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 38,55 | 187 759,60 |
|  | в том числе управление |  | 7,71 | 37 553,87 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 46,26 | 225 311,52 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д.10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 4

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 400,7 |  | Глинки, д. 10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,119 | 572,200 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,039 | 187,528 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,089 | 427,948 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,105 | 504,882 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,185 | 889,554 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,628 | 3 019,675 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,094 | 451,990 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,068 | 326,971 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,088 | 423,139 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 187,528 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 302,929 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,150 | 721,260 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,088 | 423,139 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,185 | 889,554 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,118 | 567,391 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,079 | 379,864 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,044 | 211,570 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,275 | 1 322,310 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 230,803 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 100,976 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 197,144 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,061 | 293,312 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,063 | 302,929 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,072 | 346,205 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 158,677 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 221,186 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,037 | 177,911 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,044 | 211,570 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,051 | 245,228 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 322,163 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,081 | 389,480 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,086 | 413,522 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,109 | 524,116 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,128 | 615,475 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,172 | 827,045 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,169 | 812,620 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,244 | 1 173,250 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,259 | 1 245,376 |
| 39 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,271 | 1 303,076 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 62,509 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 96,168 |
| 42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 173,102 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 110,593 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 211,570 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,063 | 302,929 |
| 49 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 480,840 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,171 | 822,236 |
| 51 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,289 | 1 389,628 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 52 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 211,570 |
| 53 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 312,546 |
| 54 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,033 | 158,677 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 115,402 |
| 56 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 274,079 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 125,018 |
| 58 | Ремонт щитков | 1 | 0,123 | 591,433 |
| 59 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,207 | 995,339 |
| 60 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,023 | 110,593 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 61 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 67,318 |
| 62 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,413 | 1 985,869 |
| 63 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,106 | 509,690 |
| 64 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,169 | 812,620 |
| 65 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,128 | 615,475 |
| 66 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,084 | 403,906 |
| 67 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,460 | 2 211,864 |
| 68 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,156 | 750,110 |
| 69 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,156 | 750,110 |
| 70 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,156 | 750,110 |
| 71 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,726 | 8 299,298 |
| 72 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,421 | 2 024,336 |
| 73 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,098 | 471,223 |
| 74 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,340 | 1 634,856 |
| 75 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,595 | 2 860,998 |
| 76 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 1 428,095 |
| 77 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,143 | 687,601 |
| 78 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 221,481 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 79 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 4,389 | 21 104,068 |
| 80 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,871 | 4 188,116 |
| 81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,808 |
| 82 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 43,276 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,234 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 302,929 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,808 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 5,002 | 24 051,617 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,649 | 3 120,652 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,678 | 3 260,095 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 6,967 | 33 500,123 |
| 90 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 10,108 | 48 603,307 |
| 91 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,084 | 403,906 |
| 92 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,397 | 1 908,935 |
| 93 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,188 | 903,979 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,525 | 2 524,410 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,138 | 663,559 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,280 | 6 154,752 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,257 | 6 044,159 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 98 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,100 | 480,840 |
| 99 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,553 | 2 659,045 |
| 100 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,422 | 2 029,145 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 45,60 | 219 272,66 |
|  | в том числе управление |  | 9,12 | 43 852,61 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 54,72 | 263 127,19 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д. 11, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 5

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 405,0 |  | Глинки, д. 11 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,118 | 573,480 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,039 | 189,540 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,089 | 432,540 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,103 | 500,580 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,184 | 894,240 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,162 | 787,320 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,091 | 442,260 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,068 | 330,480 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,086 | 417,960 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 189,540 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 306,180 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,147 | 714,420 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,088 | 427,680 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,184 | 894,240 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,118 | 573,480 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,076 | 369,360 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,044 | 213,840 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,271 | 1 317,060 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 233,280 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 102,060 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 199,260 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 | 281,880 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,062 | 301,320 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,072 | 349,920 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 160,380 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 223,560 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,037 | 179,820 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 208,980 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 | 233,280 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 325,620 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,080 | 388,800 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,086 | 417,960 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,109 | 529,740 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,124 | 602,640 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,171 | 831,060 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,167 | 811,620 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,242 | 1 176,120 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,255 | 1 239,300 |
| 39 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,268 | 1 302,480 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 63,180 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 97,200 |
| 42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 165,240 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 111,780 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,024 | 116,640 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,640 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,640 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 208,980 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,062 | 301,320 |
| 49 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 486,000 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,169 | 821,340 |
| 51 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,287 | 1 394,820 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 52 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,980 |
| 53 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,900 |
| 54 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 155,520 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 116,640 |
| 56 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 277,020 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 126,360 |
| 58 | Ремонт щитков | 1 | 0,123 | 597,780 |
| 59 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,204 | 991,440 |
| 60 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,023 | 111,780 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 61 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 68,040 |
| 62 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,105 | 510,300 |
| 63 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,167 | 811,620 |
| 64 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,124 | 602,640 |
| 65 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 393,660 |
| 66 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,455 | 2 211,300 |
| 67 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,155 | 753,300 |
| 68 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,155 | 753,300 |
| 69 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,155 | 753,300 |
| 70 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,707 | 8 296,020 |
| 71 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,418 | 2 031,480 |
| 72 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,098 | 476,280 |
| 73 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,336 | 1 632,960 |
| 74 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,661 | 3 212,460 |
| 75 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,328 | 1 594,080 |
| 76 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,160 | 777,600 |
| 77 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 245,320 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 78 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,736 | 18 156,960 |
| 79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,741 | 3 601,260 |
| 80 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,860 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,440 |
| 82 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,580 |
| 83 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 306,180 |
| 84 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,860 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 85 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 4,062 | 19 741,320 |
| 86 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,527 | 2 561,220 |
| 87 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,549 | 2 668,140 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 5,658 | 27 497,880 |
| 89 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 8,210 | 39 900,600 |
| 90 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,084 | 408,240 |
| 91 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,398 | 1 934,280 |
| 92 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,153 | 743,580 |
| 93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,519 | 2 522,340 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,136 | 660,960 |
| 95 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,267 | 6 157,620 |
| 96 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,244 | 6 045,840 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 97 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,100 | 486,000 |
| 98 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,537 | 2 609,820 |
| 99 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,422 | 2 050,920 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 39,46 | 191 795,04 |
|  | в том числе управление |  | 7,89 | 38 345,40 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 47,35 | 230 154,05 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Глинки, д.12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 6

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 414,1 |  | Глинки, д. 12 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,116 | 576,427 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,037 | 183,860 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,086 | 427,351 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,100 | 496,920 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,179 | 889,487 |
| 6 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,908 | 4 512,034 |
| 7 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,089 | 442,259 |
| 8 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,067 | 332,936 |
| 9 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,085 | 422,382 |
| 10 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,037 | 183,860 |
|  | Полы |  |  |  |
| 11 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 308,090 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 12 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,145 | 720,534 |
| 13 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,086 | 427,351 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 14 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,180 | 894,456 |
| 15 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,113 | 561,520 |
| 16 | Смена пружины | 1 | 0,075 | 372,690 |
| 17 | Смена ручки дверной | 1 | 0,043 | 213,676 |
| 18 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,266 | 1 321,807 |
| 19 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,047 | 233,552 |
| 20 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 104,353 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 193,799 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 | 288,214 |
| 23 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,061 | 303,121 |
| 24 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 347,844 |
| 25 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 163,984 |
| 26 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,044 | 218,645 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,036 | 178,891 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 213,676 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 | 238,522 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,065 | 322,998 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,079 | 392,567 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,085 | 422,382 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,106 | 526,735 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,123 | 611,212 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,167 | 829,856 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,165 | 819,918 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,237 | 1 177,700 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,250 | 1 242,300 |
| 39 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,264 | 1 311,869 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 64,600 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 99,384 |
| 42 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 168,953 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 114,292 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,023 | 114,292 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 119,261 |
| 46 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 119,261 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 213,676 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,061 | 303,121 |
| 49 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,098 | 486,982 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,166 | 824,887 |
| 51 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,282 | 1 401,314 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 52 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 213,676 |
| 53 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,063 | 313,060 |
| 54 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 159,014 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 55 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 119,261 |
| 56 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,056 | 278,275 |
| 57 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 129,199 |
| 58 | Ремонт щитков | 1 | 0,120 | 596,304 |
| 59 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,198 | 983,902 |
| 60 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 104,353 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 61 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 69,569 |
| 62 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,400 | 1 987,680 |
| 63 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,103 | 511,828 |
| 64 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,167 | 829,856 |
| 65 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,124 | 616,181 |
| 66 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 402,505 |
| 67 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,446 | 2 216,263 |
| 68 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,155 | 770,226 |
| 69 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,155 | 770,226 |
| 70 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,155 | 770,226 |
| 71 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,670 | 8 298,564 |
| 72 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,418 | 2 077,126 |
| 73 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,096 | 477,043 |
| 74 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,328 | 1 629,898 |
| 75 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,576 | 2 862,259 |
| 76 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,287 | 1 426,160 |
| 77 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,138 | 685,750 |
| 78 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 295,770 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 79 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,362 | 16 706,450 |
| 80 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,668 | 3 319,426 |
| 81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,969 |
| 82 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,877 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 14,908 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 313,060 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,969 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 5,134 | 25 511,873 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,666 | 3 309,487 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,696 | 3 458,563 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 7,151 | 35 534,749 |
| 90 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 10,376 | 51 560,419 |
| 91 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,081 | 402,505 |
| 92 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,391 | 1 942,957 |
| 93 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,193 | 959,056 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,507 | 2 519,384 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,133 | 660,904 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,447 | 7 190,432 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,419 | 7 051,295 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 98 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,099 | 491,951 |
| 99 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,618 | 3 070,966 |
| 100 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,407 | 2 022,464 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 45,30 | 225 124,64 |
|  | в том числе управление |  | 9,06 | 45 020,95 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц с НДС |  | 54,36 | 270 149,57 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 7

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 4523,72 |  | Курчатова 35 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 4 234,202 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,137 | 7 436,996 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,118 | 6 405,588 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,091 | 4 939,902 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,062 | 3 365,648 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,013 | 705,700 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 8 848,396 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,009 | 488,562 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 1 737,108 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 17 371,085 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,052 | 2 822,801 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,797 | 43 264,858 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,590 | 32 027,938 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,722 | 39 193,510 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,129 | 7 002,719 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,085 | 4 614,194 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,161 | 8 739,827 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,042 | 2 279,955 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 0,234 | 12 702,606 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 0,114 | 6 188,449 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 488,562 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 5 048,472 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,144 | 7 816,988 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,011 | 597,131 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,894 | 48 530,468 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,058 | 3 148,509 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,046 | 2 497,093 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,009 | 488,562 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,032 | 1 737,108 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 2 985,655 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 2 822,801 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 1 845,678 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 1 302,831 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 1 411,401 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 1 411,401 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 597,131 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 4 614,194 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 271,423 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 814,270 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 4 614,194 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,156 | 8 468,404 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,075 | 4 071,348 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,022 | 1 194,262 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,024 | 1 302,831 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 1 845,678 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 1 031,408 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,247 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 2 279,955 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 2 985,655 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 954,247 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 3 799,925 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 8 739,827 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 488,562 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 814,270 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 705,700 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 2 334,240 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 1 085,693 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 1 845,678 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,113 | 6 134,164 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,191 | 10 368,366 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,230 | 12 485,467 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,149 | 8 088,411 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,055 | 2 985,655 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 2 388,524 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,055 | 2 985,655 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,190 | 10 314,082 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 | 1 194,262 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,314 | 17 045,377 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,190 | 10 314,082 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,019 | 1 031,408 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 379,992 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,165 | 8 956,966 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,008 | 434,277 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,058 | 3 148,509 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,017 | 922,839 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,134 | 7 274,142 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,196 | 10 639,789 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,146 | 7 925,557 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,022 | 1 194,262 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,019 | 1 031,408 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,304 | 16 502,531 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 2 062,816 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,183 | 9 934,089 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,183 | 9 934,089 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 597,131 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 7 165,572 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 2 117,101 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,491 | 26 653,758 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,030 | 1 628,539 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 16 122,538 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 3 854,209 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 7 382,711 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 5 699,887 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 488,562 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,125 | 6 785,580 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,055 | 2 985,655 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 434,277 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 434,277 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 20 736,732 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 54,285 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 109 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 156 | 6,201 | 336 619,053 |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 4,833 | 262 357,665 |
| 111 | Подметание мест перед загрузочными клапанами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,215 | 11 671,198 |
| 112 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 247 | 0,024 | 1 302,831 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 0,977 | 53 036,093 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 | 1,563 | 84 846,892 |
| 115 | Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 52 | 0,011 | 597,131 |
| 116 | Удаление мусора из мусороприемных камер с контейнерами, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | 1 | 1,223 | 66 390,115 |
| 117 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,086 | 4 668,479 |
| 118 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,087 | 4 722,764 |
| 119 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,243 | 13 191,168 |
| 120 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,159 | 8 631,258 |
| 121 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,070 | 3 799,925 |
| 122 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,402 | 21 822,425 |
| 123 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 597,131 |
| 124 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,030 | 1 628,539 |
| 125 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 488,562 |
| 126 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,146 | 7 925,557 |
| 127 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,460 | 24 970,934 |
| 128 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1 899,962 |
| 129 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 130 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 131 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,297 | 16 122,538 |
| 132 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 54,285 |
| 133 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 162,854 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 134 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,340 | 18 456,778 |
| 135 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,129 | 7 002,719 |
| 136 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,110 | 5 971,310 |
| 137 | Стрижка газонов | 2 | 0,156 | 8 468,404 |
| 138 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,126 | 6 839,865 |
| 139 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,023 | 1 248,547 |
| 140 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,007 | 379,992 |
| 141 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 162,854 |
| 142 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,062 | 3 365,648 |
| 143 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,319 | 17 316,800 |
| 144 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,926 | 50 267,577 |
| 145 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,718 | 38 976,372 |
| 146 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 217,139 |
| 147 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,098 | 5 319,895 |
| 148 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,023 | 1 248,547 |
| 149 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 271,423 |
| 150 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 651,416 |
| 151 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,672 | 36 479,278 |
| 152 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,177 | 9 608,381 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 153 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,031 | 1 682,824 |
| 154 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,059 | 3 202,794 |
|  | Техническое обслуживание и ремонт лифтов |  | 3,414 | 185 327,761 |
|  | Периодическое техническое освидетельствование лифтом в течении назначенного срока службы |  | 0,161 | 8 739,827 |
|  | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов) |  | 0,013 | 705,700 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,054 | 2 931,371 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 36,34 | 1 972 540,97 |
|  | в том числе управление |  | 7,27 | 394 649,33 |
|  | Плата с НДС |  | 43,61 | 2 367 049,16 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/1, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 8

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/1 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3238,1 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,698 | 65 996,820 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,350 | 13 584,789 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,050 | 1 928,966 |
| 4 | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 5 | Смена пружины | 1 | 0,028 | 1 076,571 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,073 | 2 818,603 |
| 7 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 1 228,454 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 8 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,047 | 1 807,704 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 10 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм |  | 0,124 | 4 814,901 |
| 11 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 0,349 | 13 565,100 |
| 12 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,556 | 99 303,530 |
| 13 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,287 | 11 155,108 |
| 14 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,304 | 11 828,603 |
| 15 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,612 | 23 788,031 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 16 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,487 | 18 906,677 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 17 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 1,100 | 42 724,557 |
| 18 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,740 | 28 749,185 |
| 19 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,039 | 1 522,520 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 20 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,113 | 4 405,019 |
| 21 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,104 | 4 023,498 |
| 22 | Замена предохранителя | 1 | 0,293 | 11 401,610 |
| 23 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 2,403 | 93 373,676 |
| 24 | Ремонт щитков | 1 | 0,188 | 7 303,234 |
| 25 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,018 | 697,315 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 26 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,016 | 626,654 |
| 27 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,129 | 4 997,648 |
| 28 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,093 | 3 628,588 |
| 29 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,070 | 2 721,397 |
| 30 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,019 | 730,829 |
| 31 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,281 | 10 925,567 |
| 32 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,236 | 9 182,026 |
| 33 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 3 374,625 |
| 34 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,174 | 6 749,251 |
| 35 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 504,255 |
| 36 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,111 | 4 320,871 |
| 37 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 1 126,522 |
| 38 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,233 | 9 071,295 |
| 39 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,022 | 855,684 |
| 40 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,219 | 8 525,530 |
| 41 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,029 | 1 126,017 |
| 42 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,100 | 3 897,563 |
| 43 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,122 | 4 724,439 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 44 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,258 | 10 005,801 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 45 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 2,068 | 80 361,268 |
| 46 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,407 | 15 816,586 |
| 47 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 3,537 | 137 424,916 |
| 48 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,566 | 21 984,166 |
| 49 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,043 | 1 660,763 |
| 50 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,104 | 4 045,519 |
| 51 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 12 | 0,093 | 3 624,584 |
| 52 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,347 | 13 472,102 |
| 53 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,037 | 1 438,381 |
| 54 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 33,358 |
| 55 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,010 | 396,189 |
| 56 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 254,140 |
| 57 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,011 | 436,516 |
| 58 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,013 | 488,829 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 59 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,094 | 3 657,511 |
| 60 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,202 | 7 851,161 |
| 61 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,011 | 431,786 |
| 62 | Стрижка газонов | 3 | 0,242 | 9 399,804 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,368 | 14 311,436 |
| 64 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 412,553 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,017 | 662,724 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,173 | 6 732,657 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,252 | 9 790,573 |
| 68 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,273 | 10 591,838 |
| 69 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,060 | 2 339,186 |
| 70 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,086 | 3 329,482 |
| 71 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,023 | 878,458 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 72 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 | 1 030,027 |
| 73 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,055 | 2 144,085 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС |  | 23,37 | 908 099,633 |
|  | в том числе управление |  | 4,67 | 181 619,927 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 28,04 | 1 089 719,560 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 47/2, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 9

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Курчатова, 47/2 |  |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3198,2 |  |  |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 1,720 | 65 996,820 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 2 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,354 | 13 584,789 |
|  | Полы |  |  |  |
| 3 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,050 | 1 928,966 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 4 | Смена пружины | 1 | 0,028 | 1 076,571 |
| 5 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,073 | 2 818,603 |
| 6 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,032 | 1 213,317 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 1 | 0,125 | 4 814,901 |
| 8 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 1 | 2,087 | 80 088,167 |
| 9 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 1 | 2,587 | 99 303,530 |
| 10 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 1 | 0,581 | 22 310,216 |
| 11 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 1 | 0,308 | 11 828,603 |
| 12 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,620 | 23 788,031 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 13 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 1 | 0,493 | 18 906,677 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 14 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 1 | 1,113 | 42 724,557 |
| 15 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 1 | 0,749 | 28 749,185 |
| 16 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,040 | 1 522,520 |
| 17 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 1 | 0,289 | 11 089,072 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 18 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,115 | 4 405,019 |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 1 | 0,105 | 4 023,498 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,293 | 11 261,119 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 2,433 | 93 373,676 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,190 | 7 303,234 |
| 23 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,018 | 697,315 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 24 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,016 | 618,933 |
| 25 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,064 | 2 468,034 |
| 26 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,093 | 3 583,876 |
| 27 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,070 | 2 687,864 |
| 28 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,019 | 730,829 |
| 29 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,285 | 10 925,567 |
| 30 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,239 | 9 182,026 |
| 31 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,087 | 3 333,043 |
| 32 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 2 | 0,174 | 6 666,086 |
| 33 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,013 | 504,255 |
| 34 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,111 | 4 263,767 |
| 35 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,029 | 1 111,634 |
| 36 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,233 | 8 958,958 |
| 37 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,022 | 855,011 |
| 38 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,222 | 8 525,530 |
| 39 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,029 | 1 126,017 |
| 40 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 3 897,563 |
| 41 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,123 | 4 724,439 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 42 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,257 | 9 882,196 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 43 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,211 | 46 469,777 |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 0,273 | 10 467,381 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 104 | 2,071 | 79 467,451 |
| 46 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,380 | 14 573,773 |
| 47 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,043 | 1 660,763 |
| 48 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 12 | 0,105 | 4 045,519 |
| 49 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,047 | 1 812,292 |
| 50 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 247 | 0,351 | 13 472,102 |
| 51 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,037 | 1 438,381 |
| 52 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 4 | 0,001 | 33,358 |
| 53 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 4 | 0,010 | 396,189 |
| 54 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 4 | 0,007 | 251,008 |
| 55 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 4 | 0,011 | 436,516 |
| 56 | Обметание пыли с потолков | 4 | 0,013 | 488,829 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 57 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,095 | 3 657,511 |
| 58 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,205 | 7 851,161 |
| 59 | Уборка газонов от случайного мусора | 2 | 0,011 | 431,786 |
| 60 | Стрижка газонов | 3 | 0,245 | 9 399,804 |
| 61 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,373 | 14 311,436 |
| 62 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,011 | 412,553 |
| 63 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,017 | 662,724 |
| 64 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,175 | 6 732,657 |
| 65 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,255 | 9 790,573 |
| 66 | Посыпка территории I класса | 22 | 0,276 | 10 591,838 |
| 67 | Очистка кровли от мусора, листьев | 1 | 0,061 | 2 339,186 |
| 68 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,087 | 3 329,482 |
| 69 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,023 | 878,458 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 70 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,027 | 1 030,027 |
| 71 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,056 | 2 144,085 |
|  | Итого руб./м2 в месяц без НДС, |  | 23,07 | 885 430,636 |
|  | в том числе управление: |  | 4,61 | 177 086,127 |
|  | Итого руб./м2 в месяц с НДС |  | 27,69 | 1 062 516,763 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 77, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 10

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1371,90 |  | Ленина 77 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,081 | 1 333,487 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,126 | 2 074,313 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,108 | 1 777,982 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,083 | 1 366,412 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 1 037,156 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 378,644 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 2 683,436 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,016 | 263,405 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 526,810 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 5 268,096 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 888,991 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,044 | 724,363 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,032 | 526,810 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,159 | 2 617,585 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,024 | 395,107 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,073 | 1 201,784 |
|  | Полы | 1 |  |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,039 | 642,049 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,054 | 888,991 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,526 | 8 659,433 |
| 20 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 1 531,040 |
| 21 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,103 | 1 695,668 |
| 22 | Смена воронок | 1 | 0,039 | 642,049 |
| 23 | Смена простых отливов | 1 | 0,027 | 444,496 |
|  | Оконные и дверные проемы | 1 |  |  |
| 24 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,237 | 3 901,684 |
| 25 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,028 | 460,958 |
| 26 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 312,793 |
| 27 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,078 | 1 284,098 |
| 28 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,008 | 131,702 |
| 29 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,024 | 395,107 |
| 30 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 | 279,868 |
| 31 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,022 | 362,182 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 32 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 263,405 |
| 33 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,026 | 428,033 |
| 34 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,054 | 888,991 |
| 35 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,056 | 921,917 |
| 36 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,054 | 888,991 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 510,347 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 559,735 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 395,107 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 428,033 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 428,033 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 181,091 |
| 43 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 399,338 |
| 44 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 82,314 |
| 45 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 246,942 |
| 46 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 399,338 |
| 47 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,257 | 4 230,940 |
| 48 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,124 | 2 041,387 |
| 49 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,035 | 576,198 |
| 50 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,040 | 658,512 |
| 51 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,055 | 905,454 |
| 52 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 312,793 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 592,661 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 691,438 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 921,917 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 592,661 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 1 152,396 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,163 | 2 683,436 |
| 59 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 148,165 |
| 60 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 | 214,016 |
| 61 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 214,016 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 691,438 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,023 | 378,644 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 592,661 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,124 | 2 041,387 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,210 | 3 457,188 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,233 | 3 835,832 |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,152 | 2 502,346 |
| 69 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,056 | 921,917 |
| 70 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,043 | 707,900 |
| 71 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,050 | 823,140 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,036 | 592,661 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,035 | 576,198 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,063 | 1 037,156 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,208 | 3 424,262 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,030 | 493,884 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 82,314 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,149 | 2 452,957 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 263,405 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,015 | 246,942 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,015 | 246,942 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,017 | 279,868 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,137 | 2 255,404 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,200 | 3 292,560 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,151 | 2 485,883 |
| 85 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,043 | 707,900 |
| 86 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,278 | 21 039,458 |
| 87 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,036 | 592,661 |
| 88 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,185 | 3 045,618 |
| 89 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,185 | 3 045,618 |
| 90 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 181,091 |
| 91 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 2 173,090 |
| 92 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 642,049 |
| 93 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 82,314 |
| 94 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,500 | 8 231,400 |
| 95 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,105 | 1 728,594 |
| 96 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 4 889,452 |
| 97 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1 168,859 |
| 98 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,140 | 2 304,792 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 1 728,594 |
| 100 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,005 | 82,314 |
| 101 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 2 074,313 |
| 102 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,060 | 987,768 |
| 103 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,028 | 460,958 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 395,107 |
| 105 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,007 | 115,240 |
| 106 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,380 | 6 255,864 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 11,441 | 188 350,895 |
| 108 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,942 | 31 970,758 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 2,273 | 37 419,944 |
| 110 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,255 | 20 660,814 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 181,091 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 49,388 |
| 113 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 49,388 |
| 114 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,039 | 642,049 |
| 115 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,472 | 7 770,442 |
| 116 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 592,661 |
| 117 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 118 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 119 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 120 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,163 | 2 683,436 |
| 121 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,463 |
| 122 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 49,388 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 123 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,351 | 5 778,443 |
| 124 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,196 | 3 226,709 |
| 125 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 2 765,750 |
| 126 | Стрижка газонов | 2 | 0,237 | 3 901,684 |
| 127 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,207 | 3 407,800 |
| 128 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,077 | 1 267,636 |
| 129 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 987,768 |
| 130 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,313 | 5 152,856 |
| 131 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,454 | 7 474,111 |
| 132 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,352 | 5 794,906 |
| 133 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 65,851 |
| 134 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,007 | 115,240 |
| 135 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,464 | 7 638,739 |
| 136 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 362,182 |
| 137 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 82,314 |
| 138 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 197,554 |
| 139 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,406 | 6 683,897 |
| 140 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,106 | 1 745,057 |
| 141 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,016 | 263,405 |
| 142 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,016 | 263,405 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 143 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,109 | 1 794,445 |
| 144 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,208 | 3 424,262 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 1 103,008 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 31,54 | 519 253,175 |
|  | в том числе управление |  | 6,31 | 103 880,27 |
|  | Плата с НДС |  | 37,85 | 623 103,81 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 88, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 11

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-этажные, кирпичные, кровля шиферная, с автономным ГВС, без м/проводов, с газовыми плитами (стоимость услуг в мес/руб./ м.кв.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стоимость работ и услуг в месяц на 1 м2, руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 -3090,3 |  | Ленина д.88 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,013 | 471,141 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,029 | 1086,556 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,010 | 355,997 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,011 | 411,686 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,020 | 736,185 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,351 | 13031,553 |
| 7 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,019 | 687,958 |
| 8 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,182 | 6755,122 |
| 9 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,120 | 4459,795 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,083 | 3071,855 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,027 | 991,141 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,074 | 2749,270 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,055 | 2033,697 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,070 | 2610,660 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,031 | 1165,887 |
| 16 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,270 | 10018,394 |
| 17 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,033 | 1227,050 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,118 | 4371,996 |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,020 | 757,210 |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,250 | 9271,820 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,096 | 3551,579 |
| 22 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,028 | 1054,760 |
| 23 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,221 | 8200,934 |
| 24 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,137 | 5079,101 |
| 25 | Смена воронок | 1 | 0,026 | 972,497 |
| 26 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,066 | 2442,778 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,105 | 3899,826 |
| 28 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,455 | 16869,617 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,013 | 467,707 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,025 | 928,368 |
| 31 | Смена ручки дверной | 1 | 0,005 | 173,551 |
| 32 | Смена замков накладных | 1 | 0,381 | 14126,493 |
| 33 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,029 | 1093,888 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,005 | 195,729 |
| 35 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,007 | 253,546 |
| 36 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,011 | 394,894 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,004 | 163,093 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 237,391 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 249,384 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,006 | 210,384 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,007 | 250,294 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,009 | 331,892 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,010 | 382,023 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,013 | 490,839 |
| 45 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,082 | 3040,618 |
| 46 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,023 | 859,524 |
| 47 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,011 | 393,928 |
| 48 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,005 | 181,804 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,004 | 148,191 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,005 | 171,393 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,005 | 198,108 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,007 | 266,716 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,009 | 321,467 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,009 | 345,300 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,012 | 435,404 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,014 | 505,229 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,019 | 686,729 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,018 | 673,822 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,079 | 2913,331 |
| 60 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,028 | 1025,061 |
| 61 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,029 | 1079,012 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,004 | 162,052 |
| 63 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,006 | 238,403 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 421,228 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,007 | 272,886 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,008 | 284,417 |
| 67 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 296,029 |
| 68 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,008 | 290,949 |
| 98 | Замена трубчатого или змеевикового теплообменного аппарата при весе пучка до 500 кг | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,014 | 517,338 |
| 70 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 749,154 |
| 71 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 402,765 |
| 72 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,018 | 679,298 |
| 73 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,031 | 1152,790 |
| 74 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,014 | 516,692 |
| 75 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,021 | 775,039 |
| 76 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,010 | 378,254 |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,003 | 97,980 |
| 78 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,006 | 227,784 |
| 79 | Замена предохранителя | 1 | 0,014 | 525,327 |
| 80 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,093 | 3459,393 |
| 81 | Замена автомата | 1 | 0,154 | 5694,609 |
| 82 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,062 | 2286,764 |
| 83 | Ремонт щитков | 1 | 0,160 | 5919,137 |
| 84 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,066 | 2453,190 |
| 85 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,007 | 265,386 |
| 86 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,028 | 1055,594 |
| 87 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,011 | 418,203 |
| 88 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,090 | 3334,769 |
| 92 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,131 | 4847,437 |
| 93 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,098 | 3635,567 |
| 94 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,024 | 901,650 |
| 95 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,296 | 10975,323 |
| 96 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,121 | 4503,558 |
| 97 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,121 | 4503,558 |
| 98 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,121 | 4503,558 |
| 99 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,387 | 51446,909 |
| 100 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,327 | 12118,572 |
| 101 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,058 | 2135,921 |
| 102 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,036 | 1348,771 |
| 103 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,417 | 15469,844 |
| 104 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,208 | 7704,508 |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,381 | 14145,649 |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,395 | 51720,050 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,236 | 8768,853 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 48 | 1,108 | 41094,784 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 24 | 0,306 | 11340,807 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 49,598 |
| 111 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 286,749 |
| 112 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 107,553 |
| 113 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 276,032 |
| 114 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,038 | 1397,909 |
| 115 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,002 | 61,730 |
| 116 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,124 | 41675,675 |
| 117 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,182 | 6760,812 |
| 118 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,276 | 10241,661 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 20 | 0,185 | 6844,000 |
| 120 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 51 | 2,047 | 75900,103 |
| 121 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 3,028 | 112282,840 |
| 122 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,025 | 908,860 |
| 123 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,118 | 4362,235 |
| 124 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,051 | 1886,115 |
| 125 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 442,074 |
| 126 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 144,678 |
| 127 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,028 | 1042,147 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,170 | 6304,212 |
| 129 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,044 | 1648,040 |
| 130 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,566 | 20985,388 |
| 131 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,556 | 20612,539 |
| 132 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,061 | 2262,100 |
| 133 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,064 | 2373,350 |
| 134 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО (руб./без НДС) |  | 0,40 | 14906,304 |
| 135 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам (руб./без НДС) |  | 0,10 | 3843,786 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 20,58 | 763 178,42 |
|  | в том числе управление |  | 4,12 | 152 635,68 |
|  | Итого руб./м2 в месяц, с НДС |  | 24,70 | 915 814,10 |

работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мигунова, д. 11/10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 12

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 876,3 |  | Мигунова 11/10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,081 | 851,764 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,118 | 1 240,841 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,102 | 1 072,591 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,078 | 820,217 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,056 | 588,874 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,161 | 1 693,012 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,024 | 252,374 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,030 | 315,468 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,321 | 3 375,508 |
| 12 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 1 | 0,075 | 788,670 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,685 | 7 203,186 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,507 | 5 331,409 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,663 | 6 971,843 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,110 | 1 156,716 |
| 17 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,074 | 778,154 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры | 1 |  | 0,000 |
| 18 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,415 | 4 363,974 |
|  | Перекрытия | 1 |  |  |
| 19 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,036 | 378,562 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 20 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 1,999 | 21 020,684 |
| 23 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 84,125 |
| 24 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 977,951 |
| 25 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,161 | 1 693,012 |
| 26 | Смена воронок | 1 | 0,062 | 651,967 |
| 27 | Смена простых отливов | 1 | 0,042 | 441,655 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 28 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,371 | 3 901,288 |
| 29 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,044 | 462,686 |
| 30 | Смена пружины | 1 | 0,030 | 315,468 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,219 | 2 302,916 |
| 32 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,117 | 1 230,325 |
| 34 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,038 | 399,593 |
| 35 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,219 | 2 302,916 |
| 36 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 1,606 | 16 888,054 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 37 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,026 | 273,406 |
| 38 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 39 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,083 | 872,795 |
| 40 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 578,358 |
| 41 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 546,811 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,622 | 6 540,703 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,679 | 7 140,092 |
| 44 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,495 | 5 205,222 |
| 45 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,519 | 5 457,596 |
| 46 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,304 | 13 712,342 |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,051 | 536,296 |
| 48 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 904,342 |
| 49 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 52,578 |
| 50 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 157,734 |
| 51 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 893,826 |
| 52 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,403 | 4 237,787 |
| 53 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,192 | 2 018,995 |
| 54 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,055 | 578,358 |
| 55 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,062 | 651,967 |
| 56 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,086 | 904,342 |
| 57 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 199,796 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 378,562 |
| 59 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 441,655 |
| 60 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,056 | 588,874 |
| 61 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 378,562 |
| 62 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 736,092 |
| 63 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 1 693,012 |
| 64 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 94,640 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,017 | 178,765 |
| 66 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 136,703 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,042 | 441,655 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,024 | 252,374 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,038 | 399,593 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,129 | 1 356,512 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,219 | 2 302,916 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,227 | 2 387,041 |
| 73 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,118 | 1 240,841 |
| 74 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,044 | 462,686 |
| 75 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 462,686 |
| 76 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,052 | 546,811 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 77 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,187 | 1 966,417 |
| 78 | Замена предохранителя | 1 | 0,375 | 3 943,350 |
| 79 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,218 | 2 292,401 |
| 80 | Ремонт щитков | 1 | 0,047 | 494,233 |
| 81 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 52,578 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,156 | 1 640,434 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 178,765 |
| 84 | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 85 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,218 | 2 292,401 |
| 86 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,020 | 210,312 |
| 87 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,157 | 1 650,949 |
| 88 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,230 | 2 418,588 |
| 89 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,172 | 1 808,683 |
| 90 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 851,764 |
| 91 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,261 | 2 744,572 |
| 92 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,034 | 357,530 |
| 93 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,214 | 2 250,338 |
| 94 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,214 | 2 250,338 |
| 95 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 96 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 1 388,059 |
| 97 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 410,108 |
| 98 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 99 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,574 | 6 035,954 |
| 100 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,247 | 2 597,353 |
| 101 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 3 123,133 |
| 102 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 746,608 |
| 103 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,141 | 1 482,700 |
| 104 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,094 | 988,466 |
| 105 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 106 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,126 | 1 324,966 |
| 107 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,062 | 651,967 |
| 108 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,043 | 452,171 |
| 109 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,039 | 410,108 |
| 110 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,009 | 94,640 |
| 111 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,383 | 4 027,475 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 112 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,985 | 41 904,666 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,792 | 8 328,355 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,050 | 525,780 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 42,062 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,548 | 5 762,549 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,474 | 4 984,394 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,036 | 378,562 |
| 120 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 121 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 10,516 |
| 122 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,511 | 5 373,472 |
| 123 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 124 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 31,547 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 125 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,165 | 1 735,074 |
| 126 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,352 | 3 701,491 |
| 127 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,301 | 3 165,196 |
| 128 | Стрижка газонов | 2 | 0,423 | 4 448,099 |
| 129 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,325 | 3 417,570 |
| 130 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,120 | 1 261,872 |
| 131 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,087 | 914,857 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,028 | 294,437 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,296 | 3 112,618 |
| 134 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,429 | 4 511,192 |
| 135 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,336 | 3 533,242 |
| 136 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,003 | 31,547 |
| 137 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,009 | 94,640 |
| 138 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,874 | 9 190,634 |
| 139 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 115,672 |
| 140 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,003 | 31,547 |
| 141 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,005 | 52,578 |
| 142 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,026 | 273,406 |
| 143 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,026 | 273,406 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 144 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,258 | 2 713,025 |
| 145 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,493 | 5 184,191 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,094 | 988,466 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,89 | 324 816,37 |
|  | в том числе управление |  | 6,18 | 64 986,41 |
|  | Плата с НДС |  | 37,07 | 389 779,64 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 15, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 13

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1408,1 |  | Мира 15 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 1 317,982 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,122 | 2 061,458 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,105 | 1 774,206 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,081 | 1 368,673 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,060 | 1 013,832 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,023 | 388,636 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 2 754,244 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,015 | 253,458 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  | 0,000 |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 540,710 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 5 407,104 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,052 | 878,654 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,043 | 726,580 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 0,155 | 2 619,066 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,023 | 388,636 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,007 | 118,280 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,052 | 878,654 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,038 | 642,094 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,512 | 8 651,366 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 |  |  |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 1 571,440 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,101 | 1 706,617 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,026 | 439,327 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,231 | 3 903,253 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,028 | 473,122 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,019 | 321,047 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,075 | 1 267,290 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,008 | 135,178 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,023 | 388,636 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,017 | 287,252 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,020 | 337,944 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,016 | 270,355 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,024 | 405,533 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,052 | 878,654 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 929,346 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 878,654 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 523,813 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,034 | 574,505 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,024 | 405,533 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 439,327 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 439,327 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 185,869 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,085 | 1 436,262 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 84,486 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 253,458 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 1 436,262 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,250 | 4 224,300 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,120 | 2 027,664 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,034 | 574,505 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,039 | 658,991 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 912,449 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 321,047 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,035 | 591,402 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 709,682 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 929,346 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 608,299 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 1 182,804 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 2 720,449 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 152,075 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 270,355 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 219,664 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,040 | 675,888 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 371,738 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 608,299 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,121 | 2 044,561 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,204 | 3 447,029 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,227 | 3 835,664 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,148 | 2 500,786 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,055 | 929,346 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 743,477 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,065 | 1 098,318 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,040 | 675,888 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,034 | 574,505 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,062 | 1 047,626 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,203 | 3 430,132 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,030 | 506,916 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,005 | 84,486 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,145 | 2 450,094 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,016 | 270,355 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 219,664 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,015 | 253,458 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,017 | 287,252 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,137 | 2 314,916 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,200 | 3 379,440 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,151 | 2 551,477 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,042 | 709,682 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,136 | 2 298,019 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,185 | 3 125,982 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,185 | 3 125,982 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,011 | 185,869 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 2 230,430 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,500 | 8 448,600 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,103 | 1 740,412 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 5 018,468 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 1 199,701 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 2 298,019 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,102 | 1 723,514 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,122 | 2 061,458 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,058 | 980,038 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,027 | 456,224 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,024 | 405,533 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,005 | 84,486 |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 6 454,730 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 |  |  |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 11,455 | 193 557,426 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 1,941 | 32 797,465 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 2,275 | 38 441,130 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,254 | 21 189,089 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,011 | 185,869 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 50,692 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,003 | 50,692 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,039 | 658,991 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,460 | 7 772,712 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 591,402 |
| 120 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,000 |  |
| 121 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 122 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,159 | 2 686,655 |
| 124 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 16,897 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 50,692 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,341 | 5 761,945 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,196 | 3 311,851 |
| 128 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,168 | 2 838,730 |
| 129 | Стрижка газонов | 2 | 0,237 | 4 004,636 |
| 130 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,202 | 3 413,234 |
| 131 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,075 | 1 267,290 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,060 | 1 013,832 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,310 | 5 238,132 |
| 134 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,452 | 7 637,534 |
| 135 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,352 | 5 947,814 |
| 136 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,004 | 67,589 |
| 137 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,005 | 84,486 |
| 138 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,452 | 7 637,534 |
| 139 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,022 | 371,738 |
| 140 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,005 | 84,486 |
| 141 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,012 | 202,766 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,395 | 6 674,394 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,103 | 1 740,412 |
| 144 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,032 | 540,710 |
| 145 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,031 | 523,813 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,108 | 1 824,898 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,204 | 3 447,029 |
|  | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,067 | 1 132,112 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,19 | 510 160,26 |
|  | в том числе управление |  | 6,04 | 102 059,09 |
|  | Плата с НДС |  | 36,23 | 612 192,31 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 17Б, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 14

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 2930,9 |  | Мира, 17б |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,078 | 2 743,322 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,176 | 6 190,061 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,152 | 5 345,962 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,117 | 4 114,984 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,063 | 2 215,760 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,032 | 1 125,466 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,163 | 5 732,840 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,022 | 773,758 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,032 | 1 125,466 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,320 | 11 254,656 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,054 | 1 899,223 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 1,449 | 50 962,489 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,071 | 37 667,927 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 2,474 | 87 012,559 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,332 | 11 676,706 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,293 | 10 305,044 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,372 | 13 083,538 |
|  | Перекрытия |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,054 | 1 899,223 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  | 0,000 |
| 19 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,844 | 29 684,155 |
| 20 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,009 | 316,537 |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,093 | 3 270,884 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,144 | 5 064,595 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,036 | 1 266,149 |
| 24 | Смена простых отливов | 1 | 0,038 | 1 336,490 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,333 | 11 711,876 |
| 26 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,040 | 1 406,832 |
| 27 | Смена пружины | 1 | 0,027 | 949,612 |
| 28 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,198 | 6 963,818 |
| 29 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,004 | 140,683 |
| 30 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,034 | 1 195,807 |
| 31 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,008 | 281,366 |
| 32 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,050 | 1 758,540 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 33 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,023 | 808,928 |
| 34 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
| 35 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,075 | 2 637,810 |
| 36 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,055 | 1 934,394 |
| 37 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,052 | 1 828,882 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,622 | 21 876,238 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,680 | 23 916,144 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,495 | 17 409,546 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,519 | 18 253,645 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,026 | 914,441 |
| 43 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 386,879 |
| 44 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,086 | 3 024,689 |
| 45 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 175,854 |
| 46 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,015 | 527,562 |
| 47 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,085 | 2 989,518 |
| 48 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,362 | 12 731,830 |
| 49 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,173 | 6 084,548 |
| 50 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 1 688,198 |
| 51 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,056 | 1 969,565 |
| 52 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,078 | 2 743,322 |
| 53 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,019 | 668,245 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,036 | 1 266,149 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,042 | 1 477,174 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,055 | 1 934,394 |
| 57 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,036 | 1 266,149 |
| 58 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,070 | 2 461,956 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,161 | 5 662,499 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,009 | 316,537 |
| 61 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,016 | 562,733 |
| 62 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,013 | 457,220 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,044 | 1 547,515 |
| 64 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,022 | 773,758 |
| 65 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,035 | 1 230,978 |
| 66 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,116 | 4 079,813 |
| 67 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,196 | 6 893,477 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 68 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,231 | 8 124,455 |
| 69 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,142 | 4 994,254 |
| 70 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,052 | 1 828,882 |
| 71 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,044 | 1 547,515 |
| 72 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,054 | 1 899,223 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 73 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,195 | 6 858,306 |
| 74 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,016 | 562,733 |
| 75 | Замена предохранителя | 1 | 0,298 | 10 480,898 |
| 76 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,195 | 6 858,306 |
| 77 | Ремонт щитков | 1 | 0,042 | 1 477,174 |
| 78 | Замена выключателя | 0,2 | 0,007 | 246,196 |
| 79 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,163 | 5 732,840 |
| 80 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,017 | 597,904 |
| 81 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,013 | 457,220 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 82 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,007 | 246,196 |
| 83 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,013 | 457,220 |
| 84 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,103 | 3 622,592 |
| 85 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,151 | 5 310,791 |
| 86 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,113 | 3 974,300 |
| 87 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,034 | 1 195,807 |
| 88 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,040 | 36 577,632 |
| 89 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,038 | 1 336,490 |
| 90 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,140 | 4 923,912 |
| 91 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,140 | 4 923,912 |
| 92 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,015 | 527,562 |
| 93 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,132 | 4 642,546 |
| 94 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,039 | 1 371,661 |
| 95 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 96 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,378 | 13 294,562 |
| 97 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,083 | 2 919,176 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,297 | 10 445,728 |
| 99 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,071 | 2 497,127 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,136 | 4 783,229 |
| 101 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,105 | 3 692,934 |
| 102 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 281,366 |
| 103 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,124 | 4 361,179 |
| 104 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,056 | 1 969,565 |
| 105 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,013 | 457,220 |
| 106 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,012 | 422,050 |
| 107 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 108 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,000 | 0,000 |
| 109 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,280 | 9 847,824 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,744 | 131 679,475 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,634 | 22 298,287 |
| 112 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,743 | 26 131,904 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,410 | 14 420,028 |
| 114 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 140,683 |
| 115 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 140,683 |
| 116 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 117 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,019 | 668,245 |
| 118 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,457 | 16 073,056 |
| 119 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,035 | 1 230,978 |
| 120 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 121 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 122 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 35,171 |
| 123 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,113 | 3 974,300 |
| 124 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,003 | 105,512 |
| 125 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,003 | 105,512 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 126 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,427 | 15 017,932 |
| 127 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,231 | 8 124,455 |
| 128 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,196 | 6 893,477 |
| 129 | Стрижка газонов | 2 | 0,277 | 9 742,312 |
| 130 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,292 | 10 269,874 |
| 131 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,036 | 1 266,149 |
| 132 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,078 | 2 743,322 |
| 133 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,800 | 28 136,640 |
| 134 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 1,160 | 40 798,128 |
| 135 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,899 | 31 618,549 |
| 136 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,005 | 175,854 |
| 137 | Очистка от наледи и льда водосточных труб | 5 | 0,008 | 281,366 |
| 138 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,370 | 13 013,196 |
| 139 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,028 | 984,782 |
| 140 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,007 | 246,196 |
| 141 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,015 | 527,562 |
| 142 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,285 | 10 023,678 |
| 143 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,075 | 2 637,810 |
| 144 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,114 | 4 009,471 |
| 145 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,113 | 3 974,300 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 146 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,086 | 3 024,689 |
| 147 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,165 | 5 803,182 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 30,33 | 1 066 660,02 |
|  | в том числе управление |  | 6,07 | 213 486,76 |
|  | Плата с НДС |  | 36,40 | 1 279 992,02 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Мира, д. 19, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 15

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1 469,5 |  | Мира д.19 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,028 | 493,752 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,178 | 3 138,852 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,020 | 352,680 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,023 | 405,582 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,042 | 740,628 |
| 6 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,222 | 3 914,748 |
| 7 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,030 | 529,020 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 8 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,026 | 458,484 |
| 9 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,383 | 6 753,822 |
| 10 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,253 | 4 461,402 |
| 11 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,087 | 1 534,158 |
| 12 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,039 | 687,726 |
| 13 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,103 | 1 816,302 |
| 14 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,077 | 1 357,818 |
| 15 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,098 | 1 728,132 |
| 16 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,044 | 775,896 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт плит балконов, лоджий и эркеров | 0,2 | 0,099 | 1 745,766 |
| 18 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,070 | 1 234,380 |
| 19 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,248 | 4 373,232 |
|  | Полы |  |  |  |
| 20 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,028 | 493,752 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 21 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,360 | 6 348,240 |
|  | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами |  | 0,040 | 705,360 |
| 22 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,310 | 5 466,540 |
| 23 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,193 | 3 403,362 |
| 24 | Смена воронок | 1 | 0,036 | 634,824 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 25 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,138 | 2 433,492 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,222 | 3 914,748 |
| 27 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 0,957 | 16 875,738 |
| 28 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,028 | 493,752 |
| 29 | Смена пружины | 1 | 0,017 | 299,778 |
| 30 | Смена ручки дверной | 1 | 0,009 | 158,706 |
| 31 | Смена замков накладных | 1 | 0,801 | 14 124,834 |
| 32 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,062 | 1 093,308 |
| 33 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 34 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,048 | 846,432 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,009 | 158,706 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,013 | 229,242 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,012 | 211,608 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,019 | 335,046 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,022 | 387,948 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,028 | 493,752 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,116 | 2 045,544 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,032 | 564,288 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,011 | 193,974 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,008 | 141,072 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,009 | 158,706 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,011 | 193,974 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,015 | 264,510 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 335,046 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,024 | 423,216 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,028 | 493,752 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,039 | 687,726 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 687,726 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,110 | 1 939,740 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,058 | 1 022,772 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,062 | 1 093,308 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 | 123,438 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,009 | 158,706 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,017 | 299,778 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,011 | 193,974 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,028 | 493,752 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,023 | 405,582 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,039 | 687,726 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,066 | 1 163,844 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,020 | 352,680 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,030 | 529,020 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,015 | 264,510 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,006 | 105,804 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,013 | 229,242 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,030 | 529,020 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,196 | 3 456,264 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,323 | 5 695,782 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,129 | 2 274,786 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,224 | 3 950,016 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,094 | 1 657,596 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,009 | 158,706 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,061 | 1 075,674 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,015 | 264,510 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,116 | 2 045,544 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,168 | 2 962,512 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,127 | 2 239,518 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,040 | 705,360 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 1,117 | 19 697,178 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,156 | 2 750,904 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,156 | 2 750,904 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,156 | 2 750,904 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,945 | 34 298,130 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,419 | 7 388,646 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,094 | 1 657,596 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,077 | 1 357,818 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,497 | 8 764,098 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,249 | 4 390,866 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,120 | 2 116,080 |
| 101 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,026 | 458,484 |
| 102 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 405,582 |
| 103 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,003 | 52,902 |
| 104 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,023 | 405,582 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 105 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 6 736,188 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 106 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,924 | 69 195,816 |
| 107 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,666 | 11 744,244 |
| 108 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,780 | 13 754,520 |
| 109 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,430 | 7 582,620 |
| 110 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,008 | 141,072 |
| 111 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 158,706 |
| 112 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 17,634 |
| 113 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,062 | 1 093,308 |
| 114 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 17,634 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 115 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,714 | 47 858,676 |
| 116 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,526 | 9 275,484 |
| 117 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,194 | 3 420,996 |
| 118 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,491 | 8 658,294 |
| 119 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 5,037 | 88 822,458 |
| 120 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 7,310 | 128 904,540 |
| 121 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,040 | 705,360 |
| 122 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,194 | 3 420,996 |
| 123 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,122 | 2 151,348 |
| 124 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,028 | 493,752 |
| 125 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,009 | 158,706 |
| 126 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,067 | 1 181,478 |
| 127 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,237 | 4 179,258 |
| 128 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,062 | 1 093,308 |
| 129 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,521 | 9 187,314 |
| 130 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,512 | 9 028,608 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 131 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,098 | 1 728,132 |
| 132 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,094 | 1 657,596 |
|  | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,524 | 9 240,216 |
|  | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,028 | 493,752 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 38,08 | 671 502,720 |
|  | в том числе управление |  | 7,62 | 134 371,080 |
|  | Плата с НДС |  | 45,70 | 805 873,80 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Победы, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 16

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Стоимость услуг в месяц на 1 м.кв., руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 1061,8 |  | Победы,23 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,038 | 484,181 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,032 | 407,731 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,058 | 739,013 |
| 4 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,614 | 7 823,342 |
| 5 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,040 | 509,664 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  |  |  |
| 6 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,036 | 458,698 |
| 7 | Ремонт наружных углов кирпичных стен при толщине заделки до 1 кирпича | 1 | 0,530 | 6 753,048 |
| 8 | Укрепление слабодержащихся кирпичей | 1 | 0,349 | 4 446,818 |
| 9 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,116 | 1 478,026 |
| 10 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,052 | 662,563 |
| 11 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,116 | 1 478,026 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,085 | 1 083,036 |
| 13 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,109 | 1 388,834 |
| 14 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,048 | 611,597 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 15 | Восстановление козырьков | 0,2 | 0,192 | 2 446,387 |
| 16 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,343 | 4 370,369 |
|  | Полы |  |  |  |
| 17 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,039 | 496,922 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 18 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,485 | 6 179,676 |
| 19 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,302 | 3 847,963 |
| 20 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,055 | 700,788 |
| 21 | Ремонт водосточных труб с люлек | 1 | 0,429 | 5 466,146 |
| 22 | Смена прямых звеньев водосточных труб | 1 | 0,266 | 3 389,266 |
| 23 | Смена воронок | 1 | 0,051 | 649,822 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 24 | Ремонт дверных полотен со сменой вертикальных брусков обвязки на два сопряжения | 1 | 0,192 | 2 446,387 |
| 25 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,306 | 3 898,930 |
| 26 | Ремонт дверных коробок в широких каменных стенах | 1 | 1,324 | 16 869,878 |
| 27 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,036 | 458,698 |
| 28 | Смена пружины | 1 | 0,024 | 305,798 |
| 29 | Смена ручки дверной | 1 | 0,013 | 165,641 |
| 30 | Смена замков накладных | 1 | 0,923 | 11 760,497 |
| 31 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,086 | 1 095,778 |
| 32 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,015 | 191,124 |
| 33 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,066 | 840,946 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 34 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,020 | 254,832 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,013 | 165,641 |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,019 | 242,090 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 254,832 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,016 | 203,866 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,020 | 254,832 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,026 | 331,282 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,030 | 382,248 |
| 42 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,039 | 496,922 |
| 43 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,159 | 2 025,914 |
| 44 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,044 | 560,630 |
| 45 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,020 | 254,832 |
| 46 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,015 | 191,124 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 47 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,012 | 152,899 |
| 48 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,013 | 165,641 |
| 49 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,016 | 203,866 |
| 50 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,022 | 280,315 |
| 51 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,026 | 331,282 |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,027 | 344,023 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,034 | 433,214 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,040 | 509,664 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,054 | 688,046 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,052 | 662,563 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,152 | 1 936,723 |
| 58 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,081 | 1 032,070 |
| 59 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,085 | 1 083,036 |
| 60 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 101,933 |
| 61 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,012 | 152,899 |
| 62 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,022 | 280,315 |
| 63 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,015 | 191,124 |
| 64 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,015 | 191,124 |
| 65 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,016 | 203,866 |
| 66 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,015 | 191,124 |
| 67 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,027 | 344,023 |
| 68 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,039 | 496,922 |
| 69 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,032 | 407,731 |
| 70 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,054 | 688,046 |
| 71 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,090 | 1 146,744 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 72 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,027 | 344,023 |
| 73 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,040 | 509,664 |
| 74 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,020 | 254,832 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 75 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,008 | 101,933 |
| 76 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,017 | 216,607 |
| 77 | Замена предохранителя | 1 | 0,042 | 535,147 |
| 78 | Замена шкафов и ВРУ | 0,1 | 0,271 | 3 452,974 |
| 79 | Замена автомата | 1 | 0,448 | 5 708,237 |
| 80 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,180 | 2 293,488 |
| 81 | Ремонт щитков | 1 | 0,309 | 3 937,154 |
| 82 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,129 | 1 643,666 |
| 83 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,013 | 165,641 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 84 | Смена стекол на штапиках по замазке | 1 | 0,083 | 1 057,553 |
| 85 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,015 | 191,124 |
| 86 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,114 | 1 452,542 |
| 87 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,167 | 2 127,847 |
| 88 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,125 | 1 592,700 |
| 89 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,046 | 586,114 |
| 90 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,933 | 11 887,913 |
| 91 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,155 | 1 974,948 |
| 92 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,155 | 1 974,948 |
| 93 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,155 | 1 974,948 |
| 94 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,077 | 13 722,703 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,415 | 5 287,764 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,108 | 1 376,093 |
| 97 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,106 | 1 350,610 |
| 98 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,618 | 7 874,309 |
| 99 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,308 | 3 924,413 |
| 100 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,149 | 1 898,498 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  |  |  |
| 101 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,382 | 4 867,291 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 102 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 8,444 | 107 590,070 |
| 103 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 52 | 0,715 | 9 110,244 |
| 104 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 1,677 | 21 367,663 |
| 105 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,462 | 5 886,619 |
| 106 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 12,742 |
| 107 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 12,742 |
| 108 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,015 | 191,124 |
| 109 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 101,933 |
| 110 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,035 | 445,956 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 111 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 1,822 | 23 215,195 |
| 112 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,207 | 2 637,511 |
| 113 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,536 | 6 829,498 |
| 114 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,198 | 2 522,837 |
| 115 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 2,031 | 25 878,190 |
| 116 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 2,946 | 37 536,754 |
| 117 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,046 | 586,114 |
| 118 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,220 | 2 803,152 |
| 119 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,050 | 637,080 |
| 120 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,012 | 152,899 |
| 121 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,004 | 50,966 |
| 122 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,027 | 344,023 |
| 123 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,328 | 4 179,245 |
| 124 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,086 | 1 095,778 |
| 125 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,101 | 14 028,502 |
| 126 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,082 | 13 786,411 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 127 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,055 | 700,788 |
|  | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,780 | 9 938,448 |
|  | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,040 | 509,664 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц, |  | 38,31 | 488 181,663 |
|  | в том числе управление |  | 7,66 | 97 600,656 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 45,97 | 585 818,00 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, д. 8, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 17

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 417,2 |  | Чехова д.8 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,113 | 565,723 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,188 | 941,203 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,177 | 886,133 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 1,272 | 6 368,141 |
| 5 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,088 | 440,563 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,065 | 325,416 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,085 | 425,544 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,037 | 185,237 |
|  | Полы |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 310,397 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,143 | 715,915 |
| 11 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,085 | 425,544 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 12 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,179 | 896,146 |
| 13 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,113 | 565,723 |
| 14 | Смена пружины | 1 | 0,075 | 375,480 |
| 15 | Смена ручки дверной | 1 | 0,043 | 215,275 |
| 16 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,265 | 1 326,696 |
| 17 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,047 | 235,301 |
| 18 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 105,134 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,039 | 195,250 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,057 | 285,365 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,061 | 305,390 |
| 22 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 165,211 |
| 23 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,044 | 220,282 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,036 | 180,230 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,041 | 205,262 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,047 | 235,301 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,065 | 325,416 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,079 | 395,506 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,084 | 420,538 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,106 | 530,678 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,122 | 610,781 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,166 | 831,062 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,162 | 811,037 |
| 34 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,234 | 1 171,498 |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,246 | 1 231,574 |
| 36 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,261 | 1 306,670 |
| 37 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 65,083 |
| 38 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 100,128 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 170,218 |
| 40 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 115,147 |
| 41 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,023 | 115,147 |
| 42 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 120,154 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,023 | 115,147 |
| 44 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 215,275 |
| 45 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,061 | 305,390 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,098 | 490,627 |
| 47 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,165 | 826,056 |
| 48 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,278 | 1 391,779 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 215,275 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,062 | 310,397 |
| 51 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 160,205 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 120,154 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,056 | 280,358 |
| 54 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 130,166 |
| 55 | Ремонт щитков | 1 | 0,119 | 595,762 |
| 56 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,198 | 991,267 |
| 57 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 105,134 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 58 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,070 | 350,448 |
| 59 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 1,968 | 9 852,595 |
| 60 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,503 | 2 518,219 |
| 61 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,803 | 4 020,139 |
| 62 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,602 | 3 013,853 |
| 63 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,218 | 1 091,395 |
| 64 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,443 | 2 217,835 |
| 65 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,747 | 3 739,781 |
| 66 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,747 | 3 739,781 |
| 67 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,747 | 3 739,781 |
| 68 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,658 | 8 300,611 |
| 69 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 2,009 | 10 057,858 |
| 70 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,095 | 475,608 |
| 71 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,326 | 1 632,086 |
| 72 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 3,296 | 16 501,094 |
| 73 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 1,641 | 8 215,502 |
| 74 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,794 | 3 975,082 |
| 75 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 312,957 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 76 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,433 | 17 186,971 |
| 77 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,681 | 3 409,358 |
| 78 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,009 | 45,058 |
| 79 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,010 | 50,064 |
| 80 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,009 | 45,058 |
| 81 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 5,006 |
| 82 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,019 | 95,122 |
| 83 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,337 | 1 687,157 |
| 84 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 5,006 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,011 | 55,070 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 2,638 | 13 206,883 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,384 | 1 922,458 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,359 | 1 797,298 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 3,674 | 18 393,514 |
| 90 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 5,328 | 26 674,099 |
| 91 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,218 | 1 091,395 |
| 92 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 1,049 | 5 251,714 |
| 93 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,099 | 495,634 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 1,513 | 7 574,683 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,398 | 1 992,547 |
| 96 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,646 | 8 240,534 |
| 97 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,617 | 8 095,349 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 98 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,106 | 530,678 |
| 99 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,510 | 2 553,264 |
| 100 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,407 | 2 037,605 |
| 101 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,407 | 2 037,605 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 48,32 | 241 909,25 |
|  | в том числе управление |  | 9,66 | 48 361,82 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 57,98 | 290 291,10 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, д.10, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 18

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 408,7 |  | Чехова д.10 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,116 | 568,910 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,051 | 250,124 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,183 | 897,505 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 1,526 | 7 484,114 |
| 5 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,091 | 446,300 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,067 | 328,595 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,086 | 421,778 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 191,272 |
|  | Полы |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,062 | 304,073 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 10 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,146 | 716,042 |
| 11 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,086 | 421,778 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 12 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,183 | 897,505 |
| 13 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,116 | 568,910 |
| 14 | Смена пружины | 1 | 0,076 | 372,734 |
| 15 | Смена ручки дверной | 1 | 0,043 | 210,889 |
| 16 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,270 | 1 324,188 |
| 17 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 235,411 |
| 18 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 102,992 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 19 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 201,080 |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 | 284,455 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,062 | 304,073 |
| 22 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 161,845 |
| 23 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 225,602 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 24 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,036 | 176,558 |
| 25 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 210,889 |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 | 235,411 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,065 | 318,786 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,080 | 392,352 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,085 | 416,874 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,108 | 529,675 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,124 | 608,146 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,169 | 828,844 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,166 | 814,130 |
| 34 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,240 | 1 177,056 |
| 35 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,254 | 1 245,718 |
| 36 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,266 | 1 304,570 |
| 37 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 63,757 |
| 38 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 98,088 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,034 | 166,750 |
| 40 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 112,801 |
| 41 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,023 | 112,801 |
| 42 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 117,706 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 117,706 |
| 44 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 210,889 |
| 45 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,062 | 304,073 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,099 | 485,536 |
| 47 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,167 | 819,035 |
| 48 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,285 | 1 397,754 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 49 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 210,889 |
| 50 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,063 | 308,977 |
| 51 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 156,941 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 52 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 117,706 |
| 53 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 279,551 |
| 54 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 127,514 |
| 55 | Замена автомата | 1 | 1,405 | 6 890,682 |
| 56 | Ремонт щитков | 1 | 0,122 | 598,337 |
| 57 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,202 | 990,689 |
| 58 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,021 | 102,992 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 59 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 68,662 |
| 60 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,415 | 2 035,326 |
| 61 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,106 | 519,866 |
| 62 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,169 | 828,844 |
| 63 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,128 | 627,763 |
| 64 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 397,256 |
| 65 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,452 | 2 216,789 |
| 66 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,157 | 769,991 |
| 67 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,157 | 769,991 |
| 68 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,157 | 769,991 |
| 69 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,693 | 8 303,149 |
| 70 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,422 | 2 069,657 |
| 71 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,096 | 470,822 |
| 72 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,334 | 1 638,070 |
| 73 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,558 | 2 736,655 |
| 74 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,278 | 1 363,423 |
| 75 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,133 | 652,285 |
| 76 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 | 0,010 | 49,044 |
| 77 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,099 | 485,536 |
| 78 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 265,833 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 79 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,495 | 17 140,878 |
| 80 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,694 | 3 403,654 |
| 81 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,904 |
| 82 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 34,331 |
| 83 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,618 |
| 84 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 308,977 |
| 85 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,904 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 86 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 5,049 | 24 762,316 |
| 87 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,656 | 3 217,286 |
| 88 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,843 | 4 134,409 |
| 89 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,685 | 3 359,514 |
| 90 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 7,031 | 34 482,836 |
| 91 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 10,203 | 50 039,593 |
| 92 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,081 | 397,256 |
| 93 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,392 | 1 922,525 |
| 94 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,189 | 926,932 |
| 95 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,515 | 2 525,766 |
| 96 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,135 | 662,094 |
| 97 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,956 | 4 688,606 |
| 98 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,938 | 4 600,327 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 89 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,099 | 485,536 |
| 90 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,326 | 1 598,834 |
| 91 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,407 | 1 996,091 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 46,64 | 228 726,50 |
|  | в том числе управление |  | 9,33 | 45 758,05 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 55,97 | 274 471,80 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Чехова, д. 12, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 19

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 404,9 |  | Чехова д.12 |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | ру0,118 | 573,338 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,052 | 252,658 |
| 3 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,184 | 894,019 |
| 4 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,306 | 1 486,793 |
| 5 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,091 | 442,151 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,068 | 330,398 |
| 7 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 0,2 | 0,086 | 417,857 |
| 8 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,039 | 189,493 |
|  | Полы |  |  |  |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,063 | 306,104 |
|  | Крыши и кровли |  |  |  |
| 10 | Смена поврежденных листов асбоцементных кровель | 1 | 0,770 | 3 741,276 |
| 11 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,147 | 714,244 |
| 12 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 0,2 | 0,088 | 427,574 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 13 | Ремонт дверных коробок в узких деревянных стенах | 0,2 | 0,184 | 894,019 |
| 14 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,118 | 573,338 |
| 15 | Смена пружины | 1 | 0,076 | 369,269 |
| 16 | Смена ручки дверной | 1 | 0,044 | 213,787 |
| 17 | Простая масляная окраска дверей | 1 | 0,274 | 1 331,311 |
| 18 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,048 | 233,222 |
| 19 | Остекление оконным стеклом фрамуг с одним переплетом | 0,2 | 0,021 | 102,035 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 20 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,041 | 199,211 |
| 21 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,058 | 281,810 |
| 22 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,062 | 301,246 |
| 23 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,072 | 349,834 |
| 24 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,033 | 160,340 |
| 25 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,046 | 223,505 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 26 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 0,2 | 0,037 | 179,776 |
| 27 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,043 | 208,928 |
| 28 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,048 | 233,222 |
| 29 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,067 | 325,540 |
| 30 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 0,080 | 388,704 |
| 31 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,086 | 417,857 |
| 32 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 65 мм | 0,2 | 0,109 | 529,609 |
| 33 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 80 мм | 0,2 | 0,124 | 602,491 |
| 34 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 90 мм | 0,2 | 0,171 | 830,855 |
| 35 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,167 | 811,420 |
| 36 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,242 | 1 175,830 |
| 37 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 75 мм | 1 | 0,255 | 1 238,994 |
| 38 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 | 0,268 | 1 302,158 |
| 39 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,013 | 63,164 |
| 40 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,020 | 97,176 |
| 41 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,036 | 174,917 |
| 42 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,023 | 111,752 |
| 43 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | 1 | 0,024 | 116,611 |
| 44 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,611 |
| 45 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 | 0,024 | 116,611 |
| 46 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,043 | 208,928 |
| 47 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,062 | 301,246 |
| 48 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,100 | 485,880 |
| 49 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,169 | 821,137 |
| 50 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,288 | 1 399,334 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 51 | Смена горизонтальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,043 | 208,928 |
| 52 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,065 | 315,822 |
| 53 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,032 | 155,482 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 54 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,024 | 116,611 |
| 55 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,057 | 276,952 |
| 56 | Замена предохранителя | 1 | 0,026 | 126,329 |
| 57 | Ремонт щитков | 1 | 0,123 | 597,632 |
| 58 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,204 | 991,195 |
| 59 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,023 | 111,752 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 60 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,014 | 68,023 |
| 61 | Осмотр деревянных стен, перегородок | 1 | 0,418 | 2 030,978 |
| 62 | Осмотр деревянных перекрытий | 1 | 0,108 | 524,750 |
| 63 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,167 | 811,420 |
| 64 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,124 | 602,491 |
| 65 | Осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков | 1 | 0,081 | 393,563 |
| 66 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,455 | 2 210,754 |
| 67 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,155 | 753,114 |
| 68 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,155 | 753,114 |
| 69 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,155 | 753,114 |
| 70 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 1,707 | 8 293,972 |
| 71 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,418 | 2 030,978 |
| 72 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,096 | 466,445 |
| 73 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,337 | 1 637,416 |
| 74 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,563 | 2 735,504 |
| 75 | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,279 | 1 355,605 |
| 76 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,135 | 655,938 |
| 77 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 51 до 70 лет | 1 | 0,462 | 2 244,766 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 78 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 3,399 | 16 515,061 |
| 79 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,675 | 3 279,690 |
| 80 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,001 | 4,859 |
| 81 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 34,012 |
| 82 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,004 | 19,435 |
| 83 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,063 | 306,104 |
| 84 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 | 4,859 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 85 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 5,601 | 27 214,139 |
| 86 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,727 | 3 532,348 |
| 87 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,760 | 3 692,688 |
| 88 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 7,800 | 37 898,640 |
| 89 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 11,316 | 54 982,181 |
| 90 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя более 20 см добавлять на каждые следующие 10 см) | 1 | 0,081 | 393,563 |
| 91 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,392 | 1 904,650 |
| 92 | Срезание и сдвигание уплотненного снега толщиной слоя до 2 см плугом с одновременным подметанием щеткой | 6 | 0,209 | 1 015,489 |
| 93 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,519 | 2 521,717 |
| 94 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,136 | 660,797 |
| 95 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 0,965 | 4 688,742 |
| 96 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 0,948 | 4 606,142 |
|  | Прочие работы |  |  |  |
| 97 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,099 | 481,021 |
| 98 | Доп уборка контейнерных площадок по договору после вывоза ТБО |  | 0,407 | 1 977,532 |
| 99 | Тех. Обслуживание ВДГО по договорам |  | 0,422 | 2 050,414 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц без НДС, |  | 46,57 | 226 274,31 |
|  | в том числе управление |  | 9,31 | 45 235,43 |
|  | Плата за содержание 1 м2 жилой площади, руб./м2 в месяц (с НДС) |  | 55,88 | 271 529,17 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 211, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 20

| № | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Перио- дичность в год | Плата руб./мес.за 1 кв.м., общей площади жилого помещения руб. без НДС | Годовая стоимость работ и услуг без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 15001,6 |  | Ленина,211 |  |
|  | Конструктивные элементы здания |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,072 | 13 036,53 |
| 2 | Замена выключателей | 1 | 0,025 | 4 449,53 |
| 3 | Замена патронов | 1 | 0,033 | 5 964,38 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование |  |  |  |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 4 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 | 0,042 | 7 610,31 |
| 5 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 | 0,337 | 60 687,17 |
| 6 | Осмотр кирпичных и железобетонных перекрытий | 2 | 0,167 | 30 103,71 |
| 7 | Осмотр внутренней отделки стен | 2 | 0,488 | 87 893,77 |
| 8 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 | 0,366 | 65 920,33 |
| 9 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 2 | 0,342 | 61 525,46 |
| 10 | Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий | 1 | 0,006 | 1 101,84 |
| 11 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,228 | 40 978,37 |
| 12 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,228 | 40 978,37 |
| 13 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснбжения | 1 | 0,696 | 125 235,13 |
| 14 | Промывка участка водопровода (689,01 м3) | 1 | 0,384 | 69 131,86 |
| 15 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,228 | 40 978,37 |
| 16 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,171 | 30 780,85 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,118 | 21 177,07 |
| 18 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отрпления | 1 | 0,610 | 109 867,07 |
| 19 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 2 | 0,057 | 10 171,15 |
| 20 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,051 | 9 105,35 |
| 21 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 | 0,064 | 11 600,72 |
| 22 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,248 | 44 662,92 |
| 23 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,069 | 12 461,28 |
| 24 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,052 | 9 276,50 |
| 25 | Аварийно-восстановительные работы в домах не оборудованных газовыми плитами, при сроке эксплуатации до 10 лет | 1 | 0,489 | 88 063,74 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования |  |  |  |
| 26 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 1,100 | 197 967,09 |
| 27 | Подметание и влажная уборка полов во всех помещения общего пользования выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 52 | 2,942 | 529 572,63 |
| 28 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,117 | 21 108,93 |
| 29 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами без мусоропровода) | 52 | 0,184 | 33 169,50 |
| 30 | Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением | 104 | 0,028 | 5 018,43 |
| 31 | Мытье лифтов (в доме с лифтами без мусоропровода) | 104 | 0,055 | 9 884,89 |
| 32 | Дезинфекция контейнеров | 12 | 0,044 | 7 863,36 |
| 33 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 6 | 0,333 | 59 868,39 |
| 34 | Мытье и протирка легкодоступных стекл в окнах в помещениях общего пользования | 2 | 0,007 | 1 316,17 |
| 35 | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством) | 24 | 0,013 | 2 368,67 |
| 36 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,135 | 24 275,09 |
| 37 | Влажная протирка перил лестниц (моющим средством) | 12 | 0,199 | 35 867,46 |
| 38 | Обметание пыли с потолков в помещениях общего пользования | 1 | 0,115 | 20 671,06 |
| 39 | Мытье стен и дверей кабины лифта | 52 | 0,045 | 8 011,11 |
| 40 | Влажная протирка отопительных приборов моющим средством | 12 | 0,015 | 2 768,17 |
| 41 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,033 | 5 856,71 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 42 | Подметание в летний период земельного участка с усоверш енствованным покрытием 1 класса | 210 | 2,375 | 427 528,10 |
| 43 | Формовочная обрезка деревьев до 5 м | 2 | 0,043 | 7 681,28 |
| 44 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 2 | 0,044 | 7 886,64 |
| 45 | Обрезка под естественный вид крон деревьев с помощью лестницы или стремянки | 2 | 0,000 | 47,85 |
| 46 | Формирование кроны кустарников | 1 | 0,226 | 40 677,62 |
| 47 | Обрезка под естественный вид крон кустарников | 2 | 0,167 | 30 131,57 |
| 48 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев,мусора | 3 | 0,125 | 22 558,35 |
| 49 | Уборка газонов от случайного мусора | 15 | 0,069 | 12 407,16 |
| 50 | Очистка урн от мусора | 247 | 0,233 | 41 972,17 |
| 51 | Стрижка газонов | 6 | 0,256 | 46 093,86 |
| 52 | Полив газонов | 6 | 0,021 | 3 858,09 |
| 53 | Очистка кровли от мусора и листьев | 2 | 0,077 | 13 904,02 |
| 54 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 20 | 0,396 | 71 251,19 |
| 55 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием | 25 | 2,156 | 388 132,70 |
| 56 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной свыше 2 см в валы или кучи трактором | 16 | 0,036 | 6 522,31 |
| 57 | Посыпка территории 1класса песком | 17 | 0,168 | 30 191,63 |
| 58 | Дезинсекция подвалов | 1 | 0,028 | 5 052,14 |
| 60 | Услуги дератизации (истребление грызунов) | 1 | 0,036 | 6 443,13 |
| 61 | Техническое обслуживание и ремонт системы домофонной связи и СКУД | 12 | 1,579 | 284 184,00 |
| 62 | Техническое обслуживание системы теплоснабжения | 12 | 3,293 | 592 800,00 |
| 63 | Услуги ОИРЦ (начисление, учет,ведение базы данных, распечатка платежных документов с конвертованием, прием населения, паспортный учет) коммерческое предложение | 12 | 1,272 | 228 969,00 |
| 64 | Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы дымоудаления, внутреннего противопожарного водопровода и автоматической установки пожаротушения | 12 | 5,333 | 960 000,00 |
| 65 | Аварийно-техническое обслуживание лифтов | 12 | 2,280 | 410 400,00 |
| 66 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта (лифтов), по договору | 1 | 0,017 | 3 000,00 |
| Итого без НДС |  |  | 31,16 | 5 610 042,29 |
| в том числе управление |  |  | 3,48 | 758 447,54 |
| ИТОГО С НДС: |  |  | 37,40 | 6 732 050,74 |