Приложение № 1

к извещению

Характеристика объекта  конкурса

по ЛОТ № 1  г. Обнинск Калужской области, ул. Энгельса, д. 23

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д.23 | 1974 | 5 | 16 | 1050,1 | 14448 | 4040,3 | 3695,2 | 1101 | 2363 | 40:27:030602:227 | Ж/бетонные сваи | Кирпич, гипсолит | ж/бетонные плиты | мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка | Без отделки | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | центральная | центральная | центральная | центральная | оснащено | Скрытая проводка | естественная |

Характеристика объектов  конкурса

по ЛОТ № 2  г. Обнинск Калужской области,  пр. Маркса, 52

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год постройки | Этажность здания | Количество квартир/комнат шт. | Площадь застройки, м2 | Объем здания, м3 | Общая площадь дома, м2 | Жилая площадь , м2 | Уборочная площадь общих коридоров и мест общего пользования м2 | Уборочная площадь лестниц, м2 | Площадь балконов, м2 | Площадь кровли, м2 | Площадь отмостки, м2 | Площадь земельного участка, м2 | Кадастровый номер | Фундамент | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Наружная отделка | Проемы оконные | Проемы дверные | ХВС | ГВС | Канализация | Отопление | Газовые плиты | Электроосвещение | Вентиляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | Калужская область, г. Обнинск, Пр. Маркса, д. 52 | 1976 | 5 | 161 | 1044,4 | 13972 | 4951,3 | 2459 | 2355,9 | 136,4 | 57,6 | 1048 | 209 | 2419 | 40:27:030602:2 | Ж/бетонные сваи | Кирпич, гипсолит | ж/бетонные плиты | мягкая рулонная, совмещенная с перекрытием | плитка ПХВ, линолеум, метлахская плитка | Без отделки | 2-ые створные с окраской | Филенчатые с окраской | центральная | центральная | центральная | центральная | оснащено | Скрытая проводка | естественная |