Приложение № 2 к Извещению

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д. 58В, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 1

|  | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | Плата за 1 кв.м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 521,1 |  | Борисоглебская, д. 58в |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |  |
| 1 | Усиление фундаментов цементацией | 1 |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | 1 | 0,170 |  | 1 063,83 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,085 |  | 531,92 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,024 |  | 150,95 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,018 |  | 115,01 |
| 5 | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3 х 2,5 кв.м | 1 | 0,247 |  | 1 545,43 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,103 |  | 646,92 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,891 |  | 5 570,74 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 |  |  |
| 8 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 1,498 |  | 9 366,03 |
|  | Полы | 1 | 0,000 |  | 0,00 |
| 9 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,069 |  | 431,28 |
|  | Оконные и дверные проемы |  | 0,000 |  |  |
| 10 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,533 |  | 3 335,26 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  | 0,000 |  |  |
| 11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,007 |  | 43,13 |
| 12 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,013 |  | 79,07 |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,045 |  | 280,33 |
| 14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,024 |  | 150,95 |
|  | Система водоотведения |  | 0,000 |  |  |
| 16 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 0,2 | 0,236 |  | 1 473,55 |
| 17 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,287 |  | 1 797,01 |
| 18 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,075 |  | 467,22 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  | 0,000 |  |  |
| 19 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,390 |  | 2 436,75 |
| 20 | Замена предохранителя | 1 | 0,360 |  | 2 249,86 |
| 21 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,156 |  | 977,58 |
| 22 | Ремонт щитков | 1 | 0,068 |  | 424,10 |
| 23 | Замена выключателя | 0,2 | 0,022 |  | 136,57 |
| 24 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,559 |  | 3 493,39 |
| 25 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,061 |  | 380,97 |
| 26 | Замена лампы накаливания на энергосберегательную | 1 | 0,368 |  | 2 300,18 |
| 27 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,097 |  | 603,80 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  | 0,000 |  |  |
| 28 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 |  | 64,69 |
| 29 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,084 |  | 524,73 |
| 30 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1 | 0,017 |  | 107,82 |
| 31 | Осмотр железобетонных покрытий | 1 | 0,014 |  | 86,26 |
| 32 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,122 |  | 761,93 |
| 33 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,091 |  | 567,86 |
| 34 | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 1 | 0,037 |  | 230,02 |
| 35 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,375 |  | 2 343,31 |
| 36 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,113 |  | 704,43 |
| 37 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 | 0,113 |  | 704,43 |
| 38 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,113 |  | 704,43 |
| 39 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,014 |  | 86,26 |
| 40 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,303 |  | 1 897,65 |
| 41 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,100 |  | 625,36 |
| 42 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 | 0,184 |  | 1 150,09 |
|  | Устранение аварии и выполнение заявок населения |  | 0,000 |  |  |
| 43 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома до 10 лет | 1 | 0,217 |  | 1 358,54 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  | 0,000 |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  | 0,000 |  |  |
| 44 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 | 1,140 |  | 7 130,55 |
| 45 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 | 0,226 |  | 1 416,05 |
| 46 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,130 |  | 812,25 |
| 47 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,747 |  | 4 672,23 |
| 48 | Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 | 0,007 |  | 43,13 |
| 49 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 |  | 43,13 |
| 50 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,005 |  | 28,75 |
| 51 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 |  | 50,32 |
| 52 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,049 |  | 309,09 |
| 53 | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 | 0,066 |  | 409,72 |
| 54 | Установка флажков во флагштоки | 12 | 1,532 |  | 9 581,68 |
| 55 | Протирка номерных указателей | 2 | 0,003 |  | 21,56 |
| 56 | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством) | 1 | 0,001 |  | 7,19 |
| 57 | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 1 | 0,001 |  | 7,19 |
| 58 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,124 |  | 776,31 |
| 59 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,005 |  | 28,75 |
| 60 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,023 |  | 143,76 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  | 0,000 |  | 0,00 |
| 61 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 2 класса | 214 | 0,847 |  | 5 297,60 |
| 62 | Полив тротуаров 2 класса | 12 | 0,011 |  | 71,88 |
| 63 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,467 |  | 2 918,35 |
| 64 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,023 |  | 143,76 |
| 65 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 22 | 0,139 |  | 869,75 |
| 66 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 2 класса | 52 | 1,456 |  | 9 107,26 |
| 67 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 2 класса от наледи с обработкой противогололедными реагентами | 11 | 0,214 |  | 1 336,98 |
| 68 | Подготовка смеси песка с хлоридами | 1 | 0,023 |  | 143,76 |
| 69 | Посыпка территории II класса | 11 | 0,332 |  | 2 077,35 |
| 70 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,051 |  | 316,27 |
| 71 | Очистка от наледи и льда крышек люков пожарных колодцев | 5 | 0,032 |  | 201,27 |
| 72 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 2 | 0,352 |  | 2 199,54 |
| 73 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,156 |  | 977,58 |
| 74 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 3,423 |  | 21 406,02 |
| 75 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,901 |  | 5 635,43 |
| 76 | Очистка металлической решетки и приямка (в теплый период) | 1 | 0,014 |  | 86,26 |
| 77 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 151 | 1,486 |  | 9 294,15 |
| 78 | Уборка мусора на контейнерных площадках | 365 | 1,460 |  | 9 128,83 |
| 79 | Прочистка водоприемной воронки внутреннего водостока | 1 | 0,011 |  | 71,88 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  | 0,000 |  |  |
| 80 | Посадка кустарника | 0,2 | 0,176 |  | 1 099,77 |
| 81 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,103 |  | 646,92 |
| 82 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,099 |  | 618,17 |
| 83 | Обслуживание вентканалов по договору |  | 1,586 |  | 9 919,51 |
| 84 | Услуги механизированной уборки снега по договору |  | 0,115 |  | 718,81 |
|  | ИТОГО, руб./м2 в месяц без НДС |  | 26,10 |  | 163 211,94 |
|  | ИТОГО руб./м2 с НДС |  | 31,32 |  | 195 854,33 |

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме по адресу:

г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 23, являющегося объектом конкурса ЛОТ № 2

| № п/п | Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах | Периодичность в год | 5-ти этажный кирпичный дом (бывшее общежитие) блочного типа, без лифта, с мусоропроводом, с газовыми плитами, срок эксплуатации от 31 до 50 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плата за 1 кв. м общей площади жилого помещения, руб./кв.м в месяц без НДС | Годовая стоимость работ и услуг, руб. без НДС |
|  |  |  | Энгельса 23 (1 подъезд) |  |
|  | Общего площадь жилых и нежилых помещений в МКД, м2 - 3 616,45 |  |  |  |
|  | Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2х1,5 и 2х2,5 кв.м | 1 | 0,068 | 2 943,23 |
| 2 | Замена ламп накаливания | 1 | 0,040 | 1 745,99 |
| 3 | Замена выключателей | 1 | 0,034 | 1 496,56 |
| 4 | Замена патронов | 1 | 0,026 | 1 147,36 |
| 5 | Замена неисправных участков сети электрической сети (открытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 3х2,5 кв.м | 1 | 0,052 | 2 244,84 |
| 6 | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента | 1 | 0,007 | 299,31 |
| 7 | Восстановление (ремонт) отмостки | 1 | 0,139 | 6 036,12 |
| 8 | Заделка на зиму вентиляционных продухов | 1 | 0,005 | 199,54 |
|  | Кирпичные, каменные и железобетонные стены |  | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Заделка трещин в каменных стенах цементным раствором | 1 | 0,026 | 1 147,36 |
| 10 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 1 | 0,274 | 11 872,70 |
| 11 | Окрашивание гладких кирпичных фасадов силикатными красками | 1 | 0,045 | 1 945,53 |
| 12 | Улучшенная клеевая окраска стен | 1 | 0,428 | 18 557,34 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 0,2 | 0,317 | 13 768,35 |
| 14 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 | 1,694 | 73 530,95 |
| 15 | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 | 0,152 | 6 584,86 |
| 16 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений | 0,2 | 0,021 | 897,94 |
|  | Балконы, козырьки, лоджии и эркеры |  |  |  |
| 17 | Ремонт гидроизоляции козырьков | 0,2 | 0,085 | 3 691,51 |
|  | Полы |  |  |  |
| 18 | Заделка выбоин в цементных полах | 1 | 0,013 | 548,74 |
|  | Крыши и кровли | 1 |  |  |
| 19 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 1 | 3,639 | 157 936,90 |
| 20 | Покрытие старых рулонных кровель готовым составом (мастикой) | 1 | 1,923 | 83 458,13 |
| 21 | Разборка одинарных вентиляционных каналов | 1 | 0,008 | 349,20 |
| 22 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 1 | 0,079 | 3 442,09 |
|  | Оконные и дверные проемы |  |  |  |
| 23 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 1 | 0,076 | 3 292,43 |
| 24 | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | 1 | 0,009 | 399,08 |
| 25 | Смена пружины | 1 | 0,006 | 249,43 |
| 26 | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 | 0,070 | 3 043,00 |
| 27 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 0,2 | 0,026 | 1 147,36 |
| 28 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 1 | 0,008 | 349,20 |
| 29 | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 0,2 | 0,051 | 2 194,95 |
| 30 | Остекление оконным стеклом окон с одинарным переплетом | 1 | 0,370 | 16 063,07 |
|  | Лестницы |  |  |  |
| 31 | Ремонт металлических лестничных решеток | 0,2 | 0,005 | 199,54 |
| 32 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 1 | 0,008 | 349,20 |
| 33 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 1 раз | 1 | 0,017 | 748,28 |
| 34 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 | 0,047 | 2 045,30 |
| 35 | Заделка выбоин в каменных ступенях | 1 | 0,045 | 1 945,53 |
|  | Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства |  |  |  |
|  | Система теплоснабжения |  |  |  |
| 36 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 1,331 | 57 767,19 |
| 37 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 1,453 | 63 055,03 |
| 38 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | 0,2 | 1,175 | 50 982,79 |
| 39 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,235 | 53 576,82 |
| 40 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 1,174 | 50 932,90 |
| 41 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,048 | 2 095,18 |
| 42 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока до 80 кг | 0,2 | 0,074 | 3 192,66 |
| 43 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 0,2 | 0,005 | 199,54 |
| 44 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг внутри здания | 0,2 | 0,013 | 548,74 |
| 45 | Восстановление разрушенной тепловой изоляции минераловатными матами | 1 | 0,072 | 3 142,77 |
| 46 | Ремонт элеваторного узла с выходным проходом 50 мм | 0,2 | 0,083 | 3 591,74 |
| 47 | Смена параллельной задвижки, диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,592 | 25 690,94 |
| 48 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 0,2 | 0,011 | 498,85 |
| 49 | Смена вентиля диаметром до 25 мм | 0,2 | 0,064 | 2 793,58 |
| 50 | Смена вентиля диаметром свыше 26 до 50 мм | 0,2 | 0,089 | 3 841,17 |
| 51 | Установка кранов для спуска воздуха из системы, диаметр крана 15-20 мм | 1 | 0,016 | 698,39 |
|  | Системы холодного и горячего водоснабжения |  |  |  |
| 52 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм | 0,2 | 0,031 | 1 346,90 |
| 53 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 0,2 | 0,036 | 1 546,44 |
| 54 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 0,2 | 0,047 | 2 045,30 |
| 55 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 0,2 | 0,031 | 1 346,90 |
| 56 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм | 0,2 | 0,060 | 2 594,04 |
| 57 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,138 | 5 986,24 |
| 58 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,008 | 349,20 |
| 59 | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | 1 | 0,014 | 598,62 |
| 60 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб горячего водоснабжения за 2 раза | 1 | 0,011 | 498,85 |
| 61 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 0,2 | 0,037 | 1 596,33 |
| 62 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 0,2 | 0,017 | 748,28 |
| 63 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,028 | 1 197,25 |
| 64 | Смена задвижек диаметром до 50 мм | 0,2 | 0,093 | 4 040,71 |
| 65 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 0,2 | 0,157 | 6 834,29 |
|  | Система водоотведения |  |  |  |
| 66 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 50 мм | 0,2 | 0,195 | 8 480,50 |
| 67 | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | 0,2 | 0,122 | 5 287,84 |
| 68 | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | 1 | 0,045 | 1 945,53 |
| 69 | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | 1 | 0,038 | 1 646,22 |
| 70 | Заделка стыков соединений стояков внутренних водостоков | 0,2 | 0,048 | 2 095,18 |
|  | Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование |  |  |  |
| 71 | Замена пакетных переключателей вводно-распределительных устройств и шкафов | 1 | 0,162 | 7 033,83 |
| 72 | Замена автоматического выключателя | 0,2 | 0,022 | 947,82 |
| 73 | Замена предохранителя | 1 | 0,282 | 12 221,90 |
| 74 | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей | 1 | 0,156 | 6 784,40 |
| 75 | Ремонт щитков | 1 | 0,009 | 399,08 |
| 76 | Замена выключателя | 0,2 | 0,006 | 249,43 |
| 77 | Замена светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,144 | 6 235,66 |
| 78 | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | 1 | 0,015 | 648,51 |
| 79 | Ремонт штепсельных розеток и выключателей | 1 | 0,009 | 399,08 |
|  | Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации, проведение технических осмотров |  |  |  |
| 80 | Смена стекол на штапиках без замазки | 0,2 | 0,051 | 2 194,95 |
| 81 | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1 | 0,010 | 448,97 |
| 82 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1 | 0,080 | 3 491,97 |
| 83 | Осмотр внутренней отделки стен | 1 | 0,117 | 5 088,30 |
| 84 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1 | 0,087 | 3 791,28 |
| 85 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1 | 0,023 | 997,71 |
| 86 | Осмотр системы мусороудаления | 1 | 0,010 | 448,97 |
| 87 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 | 0,071 | 3 092,89 |
| 88 | Прочистка канализационного лежака | 1 | 0,032 | 1 396,79 |
| 89 | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 | 0,108 | 4 689,22 |
| 90 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 | 0,108 | 4 689,22 |
| 91 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 1 | 0,003 | 149,66 |
| 92 | Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление | 1 | 0,113 | 4 888,76 |
| 93 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 1 | 0,033 | 1 446,67 |
| 94 | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 | 0,002 | 99,77 |
| 95 | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 | 0,292 | 12 670,87 |
| 96 | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 1 | 0,062 | 2 693,81 |
| 97 | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 | 0,255 | 11 074,54 |
| 98 | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 | 0,061 | 2 643,92 |
| 99 | Притирка пробочного крана диаметром до 25 мм без снятия с места | 1 | 0,118 | 5 138,19 |
| 100 | Притирка пробочного крана диаметром 26-32 мм без снятия с места | 1 | 0,086 | 3 741,40 |
| 101 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 | 0,008 | 349,20 |
| 102 | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 | 0,107 | 4 639,33 |
| 103 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 1 | 0,048 | 2 095,18 |
| 104 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,009 | 399,08 |
| 105 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 | 0,008 | 349,20 |
| 106 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 | 0,002 | 99,77 |
| 107 | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1 | 0,298 | 12 920,30 |
|  | Система мусороудаления |  |  |  |
| 108 | Окраска ковшей мусоропровода | 1 | 0,001 | 49,89 |
| 109 | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | 0,2 | 0,001 | 49,89 |
|  | Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и прочие работы |  |  |  |
|  | Работы по санитарному содержанию помещений общего пользования, системы мусороудаления и фасадов |  |  |  |
| 110 | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 156 | 1,622 | 70 388,17 |
| 111 | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 52 | 0,302 | 13 119,84 |
| 112 | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 247 | 0,137 | 5 936,35 |
| 113 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,232 | 10 076,83 |
| 114 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов с мусоропроводом) | 12 | 0,131 | 5 686,93 |
| 115 | Удаление мусора из мусороприемных камер с бункерами, расположенных в цокольном этаже | 1 | 2,185 | 94 831,98 |
| 116 | Влажное подметание пола мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, в домах до 10 этажей | 313 | 0,117 | 5 088,30 |
| 117 | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, с помощью шланга | 52 | 0,118 | 5 138,19 |
| 118 | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 52 | 0,154 | 6 684,63 |
| 119 | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 | 0,084 | 3 641,63 |
| 120 | Мойка сменных мусоросборников (контейнеров) с помощью шланга | 52 | 0,037 | 1 596,33 |
| 121 | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 52 | 0,213 | 9 228,78 |
| 122 | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 | 0,007 | 299,31 |
| 123 | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 | 0,001 | 49,89 |
| 124 | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 | 0,008 | 349,20 |
| 125 | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 | 0,125 | 5 437,50 |
| 126 | Уборка мусора и транспортировкой мусора до 50 м | 365 | 0,399 | 17 310,20 |
| 127 | Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора | 1 | 0,031 | 1 346,90 |
| 128 | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 | 0,063 | 2 743,69 |
| 129 | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством) | 1 | 0,001 | 49,89 |
| 130 | Обметание пыли с потолков | 1 | 0,001 | 49,89 |
|  | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 131 | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 214 | 0,169 | 7 333,14 |
| 132 | Уборка газонов средней засоренности от листьев, сучьев, мусора | 4 | 0,089 | 3 841,17 |
| 133 | Уборка газонов от случайного мусора | 31 | 0,075 | 3 242,55 |
| 134 | Стрижка газонов | 2 | 0,106 | 4 589,45 |
| 135 | Очистка урн от мусора | 214 | 0,067 | 2 893,35 |
| 136 | Вырезка сухих ветвей и поросли | 1 | 0,024 | 1 047,59 |
| 137 | Стрижка живой изгороди | 1 | 0,029 | 1 247,13 |
| 138 | Окраска скамьи без спинки с металлическими опорами | 1 | 0,003 | 149,66 |
| 139 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 22 | 0,031 | 1 346,90 |
| 140 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | 52 | 0,322 | 13 967,89 |
| 141 | Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами | 11 | 0,467 | 20 253,44 |
| 142 | Посыпка территории I класса | 11 | 0,363 | 15 763,76 |
| 143 | Транспортировка смеси песка с хлоридами от места складирования к месту посыпки | 1 | 0,002 | 99,77 |
| 144 | Очистка кровли от мусора, листьев | 2 | 0,102 | 4 439,79 |
| 145 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см трактором | 44 | 0,011 | 498,85 |
| 146 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором | 6 | 0,002 | 99,77 |
| 147 | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | 12 | 0,006 | 249,43 |
| 148 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 151 | 0,252 | 10 924,88 |
| 149 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 214 | 0,067 | 2 893,35 |
|  | Ремонт и установка объектов благоустройства придомовой территории |  |  |  |
| 150 | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 2 | 0,064 | 2 793,58 |
| 151 | Дезинсекция подвалов | 2 | 0,123 | 5 337,73 |
| 152 | Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение |  | 0,046 | 1 995,41 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц |  | 29,81 | 1 293 476,24 |
|  | ИТОГО руб./м2 в месяц с НДС |  | 35,77 | 1 552 171,48 |